О внесении изменений в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 12.04.2016 №445 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017гг.»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Отрадный Самарской области», Администрация городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 12.04.2016 №445, следующие изменения:

1.1. Раздел 10. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

| 10. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» |
| --- |
| 10.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ №2 |
| 10.1.1. | Поверка манометров | 6 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,35 |
| 10.1.2. | Поверка прибора учета тепла | 3 шт. | Июль |  |  | 14,50 |
| 10.1.3. | Поверка прибора учета воды | 1 шт. | Июль |  |  | 1,20 |
| 10.1.4. | Ремонт наружной теплосети | 6 м. | Июль |  |  | 19,60 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 36,65 |
| 10.2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ № 4 |
| 10.2.5. | Поверка манометров | 4 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,85 |
| 10.2.6. | Замена прибора учета тепла | 1 шт. | Июль |  |  | 2,40 |
| 10.2.7. | Поверка прибора учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
| 10.2.8. | Установка циркуляционного насоса на систему отопления и ремонт системы отопления | 24 м. | Июль |  |  | 64,90 |
| 10.2.9. | Установка дополнительных радиаторов | 48 шт. | Июль |  |  | 59,70 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 140,15 |
| Структурное подразделение ДОУ №3 |
| 10.2.10. | Поверка приборов учета газа (МВИ) | 1 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 15,80 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15,80 |
| Структурное подразделение ДОУ №9 |
| 10.2.11. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.2.12. | Смена задвижек на системе отопления | 2 шт | Август |  |  | 17,85 |
| 10.2.13. | Ремонт системы горячего водоснабжения (установка водонагревателей) | 2 шт | Август |  |  | 56,00 |
| 10.2.14. | Ремонт теплообменника с заменой нагревательных эллементов | 1 шт. | Июль |  |  | 68,08 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 142,43 |
| 10.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 6 |
| 10.3.15. | Поверка манометров | 6 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,35 |
| 10.3.16. | Демонтаж старого и монтаж нового монометра | 1 шт | Август |  |  | 1,00 |
| 10.3.17. | Поверка прибора учета тепла | 4 шт. | Июль |  |  | 24,59 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26,94 |
| Структурное подразделение ДОУ № 8 |
| 10.3.18. | Ремонт наружней канализационной системы | 25 м. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 50,00 |
| 10.3.19. | Поверка приборов учета газа (МВИ) | 1 шт. | Июль |  |  | 29,10 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 79,10 |
| Структурное подразделение ДОУ № 10 |
| 10.3.20. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.3.21. | Установка прибора учета воды | 1 шт. | Июль |  |  | 4,70 |
| 10.3.22. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 10,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15,20 |
| Структурное подразделение ДОУ № 14 |
| 10.3.23. | Поверка манометров | 12 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 2,60 |
| 10.3.24. | Смена задвижек на системе отопления | 2 шт | Август |  |  | 17,85 |
| 10.3.25. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 8,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 28,45 |
| Структурное подразделение ДОУ №15 |
| 10.3.26. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.3.27. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 10,00 |
| 10.3.28. | Ремонт регистров отопления | 60 шт. | Июль |  |  | 90,42 |
| 10.3.29. | Ремонт теплых полов | 124 м. | Июль |  |  | 135,80 |
| 10.3.30. | Утепление стен в каб. психолога и логопеда | 29,4 кв.м. | Июль |  |  | 33,21 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 269,93 |
| Структурное подразделение ДОД ЦДОД |
| 10.3.31. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.3.32. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
| 10.3.33. | Ремонт системы отопления | 12 м. | Июль |  |  | 80,73 |
| 10.3.34. | Восстановление изоляционного слоя наружней теплосети | 60 кв.м. | Июль |  |  | 46,75 |
| 10.3.35. | Ремонт системы горячего водоснабжения (установка водонагревателей) | 2 шт. | Июль |  |  | 24,30 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 164,58 |
| 10.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Гармония» |
| 10.4.36. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.4.37. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
| 10.4.38. | Поверка приборов учета воды | 1 шт. | Июль |  |  | 1,40 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14,20 |
| Структурное подразделение ДОУ №12 |
| 10.4.39. | Ремонт системы горячего водоснабжения (установка водонагревателей) | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 56,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 56,00 |
| Структурное подразделение ДОУ №13 |
| 10.4.40. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.4.41. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 8,00 |
| 10.4.42. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20,80 |
| Структурное подразделение ДОД ДЮСШ |
| 10.4.43. | Поверка манометров | 6 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,35 |
| 10.4.44. | Поверка приборов учета тепла | 3 шт. | Июль |  |  | 18,30 |
| 10.4.45. | Поверка приборов учета воды | 2 шт. | Июль |  |  | 2,40 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 22,05 |
| 10.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №8 |
| 10.5.46. | Поверка манометров | 4 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,85 |
| 10.5.47. | Поверка приборов учета тепла | 4 шт. | Июль |  |  | 24,60 |
| 10.5.48. | Замена прокладок в радиаторах отопления | 3 шт. | Июль |  |  | 1,75 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 27,20 |
| Структурное подразделение ДОУ №4 |
| 10.5.49. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.5.50. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
| 10.5.51. | Поверка приборов учета воды | 1 шт. | Июль |  |  | 1,20 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14,00 |
| Структурное подразделение ДОУ № 7 |
| 10.5.52. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.5.53. | Замена радиатора отопления | 15 шт. | Июль |  |  | 21,51 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 22,01 |
| 10.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ№10 |
| 10.6.54. | Поверка манометров | 12 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 2,60 |
| 10.6.55. | Смена задвижек на системе отопления | 4 шт | Август |  |  | 50,01 |
| 10.6.56. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 8,20 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 60,81 |
| Структурное подразделение ДОУ №11 |
| 10.6.57. | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,50 |
| 10.6.58. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт. | Июль |  |  | 12,30 |
| 10.6.59. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 10,00 |
| 10.6.60. | Ремонт канализационной системы | 12 м. | Июль |  |  | 54,09 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 76,89 |
| Структурное подразделение ДОУ №16 |
| 10.6.61. | Замена бака на котельной | 1 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 28,71 |
| 10.6.62. | Чистка теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 10,00 |
| 10.6.63. | Поверка приборов учета газа (МВИ) | 1 шт. | Июль |  |  | 20,60 |
| 10.6.64. | Змена газового котла Микрон - 100 | 2 шт. | Июль |  |  | 286,40 |
| 10.6.65. | Ремонт горячего и холодного водоснабжения | 255 м. | Июль |  |  | 227,80 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 573,51 |
| Структурное подразделение ДОУ №17 |
| 10.6.66. | Поверка приборов учета газа (МВИ) | 1 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 29,10 |
| 10.6.67. | Чистка теплообменника | 1 шт | Август |  |  | 10,00 |
| 10.6.68. | Установка дополнительной регулировочной арматуры на систему отопления | 86 шт. | Июль |  |  | 94,20 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 133,30 |
|  | Всего по образовательным учреждениям |  |  |  |  | 1940,00 |

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный

Самарской области                                                                      А.В.Бугаков