Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Отрадный

от  19.12.2014 №  2695

Схема водоснабжения

городского округа Отрадный

Самарской области на период до 2029 года

2014 г.

Содержание

стр.

Общие положения	5

Нормативно-правовая база	6

Общая часть	6

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского 	   округа Отрадный	8

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа Отрадный и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	9

1.2.	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	13

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	15

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	15

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа Отрадный	17

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	20

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	20

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	22

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	22

2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	23

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	27

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды,	28

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	31

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	60

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	61

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	68

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа Отрадный	69

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа Отрадный на срок до 2029 года.	70

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	71

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	71

3.10.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения и промышленных объектов	71

3.11.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	73

3.12.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	74

3.13.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	74

3.14.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	75

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	76

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	77

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	77

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	78

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	80

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	81

5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	81

5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	81

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	82

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	82

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	82

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	85

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	87

Список литературы	88

Приложение  1	89

Приложение  2	109

Приложение  3	115

# Общие положения

Схема водоснабжения поселения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и направлений их развития [1].

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения для абонентов, обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития более эффективных форм управления, привлечения инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского округа Отрадный Самарской области до 2029 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения, а так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Основанием для разработки Схемы являются следующие исходные данные:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129;

- Постановление администрации городского округа Отрадный Самарской области от 17.12.2013 № 1870 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа Отрадный»;

- Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Генеральный план г.о. Отрадный;

- Материалы «КСК г. Отрадного» (документация по источникам водоснабжения и насосным станциям, данные технологического и коммерческого учета потребления воды, конструктивные данные и схемы по сетям водоснабжения и сооружениям на них, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность);

- Данные, полученные в процессе проведения экспресс-энергоаудита специалистами ЗАО НПО «Техкранэнерго»;

- Топографические планы г.о. Отрадный.

- Схему инженерной инфраструктуры территории городского округа Отрадный Самарской области (М 1:5 000).

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 15 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

# Нормативно-правовая база

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ.

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

# Общая часть

Городской округ расположен на левом берегу реки Большой Кинель (бассейн Волги), в 93 км от Самары и занимает территорию 53,6 тыс. км2. Численность постоянного населения городского округа Отрадный составляет  48,01 тыс. человек.

Водоснабжение городского округа Отрадный осуществляется из реки Большой Кинель. Река является рыбохозяйственным водоемом первой категории. Протяженность р. Большой Кинель составляет 424 км, общая площадь водосбора – 15 200 км2. Это самый большой  приток р. Самара и свое начало берет на западных склонах Общего Сырта, юго-восточнее деревни Алябьево Оренбургской области.  На устьевой участок реки Б. Кинель (до пос. Усть-Кинельский Кинельского района) распространяется подпор Саратовского водохранилища.

Река Б. Кинель относится к типу равнинных рек Высокого Заволжья, которому свойственен определенный режим уровней, а именно: половодье весной и устойчивая низкая межень в остальное время года. Весенний подъем уровня начинается за 5-6 дней до вскрытия реки, вместе с началом интенсивного поступления в русло талых вод. Средняя продолжительность половодья в районе  городского округа Отрадный составляет 35 дней. После весеннего спада вода р. Б. Кинель переходит на общее грунтовое питание: получает преимущественно снеговое питание и в значительно меньшей мере питается за счет грунтовых вод. Русло реки Б. Кинель на участке водозабора городского округа Отрадный извилистое, с перекатами и плесами, шириной до 30-50 м. Глубина по руслу до 3,5-4 м. Водный сток характеризуется существенной изменчивостью. Рельеф дна относительно ровный, наибольшие глубины наблюдаются у левого берега, дно песчаное, у берегов илистое. Правый, коренной берег речной долины крутой, возвышенный; левый берег более низкий, с пологими склонами.

По заключению НИЦ «Водные проблемы» г. Тольятти (проект «Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Отрадного реки Большой Кинель, 2006 г.) река Б. Кинель по гидрологическим и гидрохимическим характеристикам является рискованным источником питьевого водоснабжения. По оценке ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» (2013 г.) вода в реке характеризуется как «загрязненная вода». Многолетний мониторинг показывает, что характерными загрязняющими веществами, для которых повторяемость концентраций, превышающих ПДК для рыбохозяйственных водоемов составляет более 50%, являются сульфаты, железо общее, азот аммонийный, медь.

Ширина водоохраной и рыбоохранной зон составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона берега реки составляет от 30 до 50 м.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского 				округа Отрадный

Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа» содержит:

- описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

- описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

- описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

- описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

- описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

- описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при

- водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

- описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

- описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

- перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

## Описание системы и структуры водоснабжения городского округа Отрадный и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения городского округа Отрадный происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей городских территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития городского округа, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения городского округа Отрадный являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Городская сеть водопровода городского округа Отрадный имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения городского округа Отрадный в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения городского округа Отрадный является расчет потребностей городского округа в воде, объемов водопотребления на различные нужды городского и местного хозяйства. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения городского округа представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Система водоснабжения городского округа Отрадный начала функционировать с 1950 года как объединенный хозяйственно-производственный водопровод. Общая протяженность сетей – 159,4 км.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления.

Так как в хозяйственном ведении ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного» находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от станций первого, второго и третьего подъема, станций водоподготовки, магистральных водоводов, центральных ВНС и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности ООО «КСК г. Отрадного» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения городского округа за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.

## Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории городского округа полностью охвачены централизованными системами водоснабжения, см. табл. 1.

Таблица 1

Степень централизации объектов водоснабжения

| № п.п. | Наименование объекта водоснабжения | Адрес объекта водоснабжения | Информация об источниках водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальное водоснабжение | Вид источника водоснабжения |
| 1 | 589 многоквартирных домов | г.о. Отрадный | - | централизованное водоснабжение |
| 2 | 1298 дома индивидуальной застройки | г.о. Отрадный | - | централизованное водоснабжение |
| 3 | 39 соц. объектов | г.о. Отрадный | - | централизованное водоснабжение |
| 4 | 14 промышленных предприятий | г.о. Отрадный, Промзона | - | централизованное водоснабжение |

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В городском округе источником водоснабжения является поверхностный водозабор. Источник водозабора – р. Большой Кинель. Местоположение водозабора – левый берег реки в 800 метрах севернее а/д моста на п. Тимашево. Питание реки преимущественно снеговое при равном долевом участии подземного и дождевого. В границах проектирования р. Большой Кинель представлена своим нижним течением. Долина реки трапецеидальная, хорошо разработана, имеет асимметричное строение, правый склон крутой, местами обрывистый, высотой 25-40м; левый – пологий, террасированный, высотой до 10 м.

Средняя скорость течения р. Большой Кинель 0,29 м/с. По данным Тимашевской гидрометеостанции, наибольшая средняя скорость течения реки отмечалась 31.03.61 г. и составляла 1,09 м/с. Наименьшая средняя скорость, равная 0,09 м/с была зафиксирована 14.07.58 г.

Река замерзает в конце ноября, вскрывается - в начале апреля. Толщина льда достигает 60-80 см.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Установленная мощность водозабора - 115,2 тыс. м3/сут, 4 насоса. В работе находятся 2 насоса. Забор (изъятие) воды осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и предприятий городского округа Отрадный, поселений Кинель-Черкасского района: с.п. Черновка, с.п. Муханово. Водозабор расположен на левом берегу р. Б. Кинель в Кинель-Черкасском районе Самарской области на 91,6 км от устья реки. В состав водозабора входят: бетонный оголовок, два самотечных водовода диаметром 700 мм, длиной 40 м; подземный береговой колодец насосной станции I-ого подъема. Насосная станция I-ого подъема оборудована 4-мя насосами марки  24А 18×1 (2 рабочих, 2 резервных) производительностью 1200 м3/ч каждый.

В целях предотвращения попадания молоди рыб в водозаборное сооружение на оголовке предусмотрено рыбозащитное устройство фильтрующего типа в виде сегментных кассет, заполненных керамзитом (фильтрующим материалом). Эффективность защиты составляет 77,4 %.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Насосной станцией I-ого подъема вода подается на НФС, где осуществляется обработка ультрафиолетовой установкой  и далее насосной станцией II-ого подъема (75 тыс. м3/сут) – в городскую сеть. Насосно-фильтровальная станция введена в эксплуатацию в 1964 году, проектная производительность - 75 тыс. м3, фактическая составляет 50 тыс. м3 в сутки, основной задачей эксплуатации  является производство воды питьевого качества, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В состав сооружений насосно-фильтровальной станции входят:

•	станция УФ дезинфекции воды

•	смеситель

•	два блока камер хлопьеобразования

•	двухсекционные отстойники (3 шт.)

•	фильтра (12 шт.), общей площадью 520,8 м²

•	резервуары чистой воды (3 шт.)

•	насосная станция II-ого подьема

•	насосная станция промывки фильтров

•	реагентное хозяйство

На трубопроводах Ду-500мм, подающих воду от насосной станции I-ого подъема, установлены ультразвуковые расходомеры «СУР-97», ведущие учет  поднятой  воды из реки Большой Кинель. Речная вода подвергается УФ-излучению газоразрядных ртутных бактерицидных ламп низкого давления марки ДБ-75, помещенных в защитные кварцевые трубки. В каждой установке смонтировано по 288 ламп. Установка обеспечивает качество обеззараженной воды при следующих ее показателях (цветность не более 30°; мутность не более 20 мг/л; содержание железа не более 1 мг/л).  Цех ультрафиолетовой обработки введен в эксплуатацию в 1998 году. В нем установлены 4 установки типа УДВ 1000/288-В3, производительностью 1000 м3/ч каждая.

После УФО обеззараженная вода  поступает в смеситель фильтровальной станции. Смеситель представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения, размером 4х6х6 м с двухсторонним входом и выходом, снабженный перегородками  и обеспечивающий быстрое и равномерное смешивание реагентов: хлора, который предназначен для дополнительного обеззараживания воды и дезинфекции сооружений, подаваемый в два трубопровода перед смесителем при помощи водяных эжекторов, и  водного раствора 6-12% сернокислого алюминия (коагулянт), подаваемого непосредственно в смеситель по двум технологическим трубопроводам из расходных баков.

Из смесителя вода направляется по трубопроводу в камеру реакции, которая представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения, размером 5×18×5 м. Камера реакции разделена продольными перегородками, не доходящими до одной из торцевых стен, на 5 коридоров. Каждый коридор имеет вертикальные перегородки, расположенные таким образом, чтобы поток воды приобретал по вертикали извилистое движение, проходя последовательно все коридоры. В паводковый период в каждую камеру реакции подается расчетное количество водного раствора полиакриламида, способствующего ускорению процесса хлопьеобразования  и укрупнения хлопьев.

Из  последнего  коридора  камеры  реакции   вода по 4-м трубопроводам Ду-600 мм поступает в два распределительных кармана  каждого блока, выполненных заодно с камерой реакции. Из распределительного кармана через патрубки Ду-100 мм в количестве 36 штук, расположенные в железобетонной перегородке,  перетекает в отстойники, которые  представляют собой железобетонные резервуары прямоугольного сечения:

а) 40×18×6 м, производительностью 25 тыс. м3/сут.;

б) 40×36×6 м,  производительностью 50 тыс. м3/сут.

С 2012 года цех 25 тыс. м3/сут выведен из эксплуатации по экономическим соображениям, ввиду уменьшения водопотребления.

Каждый блок разделен продольными железобетонными перегородками на 4 секции. Средняя горизонтальная (проектная) скорость воды в отстойнике составляет 4,4 мм/с. Вода выходит из отстойника со стороны, противоположной камере реакции, через отверстия Ду-100 мм, расположенные на высоте 1,3 м от пола и выше в стене, отделяющий отстойник от выпускного кармана. Время пребывания воды в отстойнике – 2,5-3 часа.

Из отстойника вода поступает на блок скорых фильтров 25 тыс. м3/сут  и  50 тыс. м3/сут. Фильтр представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения, размером 9×5×4м. На днище фильтра уложены 5 перфорированных распределительных трубопроводов Ду-150 мм, соединенных с одной стороны общим коллектором, служащим для равномерного сбора и отвода очищенной воды, а при промывке фильтра - для равномерной подачи снизу промывной воды на всю площадь фильтрующего слоя. Производительность фильтра по отфильтрованной воде составляет 260 м3/ч. Длительность фильтроцикла - 24 часа (фильтрование и промывка). Высота слоя воды над фильтрующим слоем поддерживается 1,5 м. Под статическим напором вода дренирует через песчаный и гравийный слои, поступает в нижнее отделение, и по дренажным трубам направляется в общий коллектор чистой воды, по которому через распределительную камеру поступает в  резервуары чистой воды, выполненные в форме цилиндра Ду-25 м, глубиной 4 м, емкостью 2000 м³ каждый. Промывка фильтров проводится один раз в сутки чистой водой, подаваемой снизу вверх фильтра. Промывные воды по отводной канализации сбрасываются в озеро Лиман.

Из резервуаров очищенная вода самотеком поступает на насосную станцию II-ого подъема по трубопроводам  Ду-800 мм и насосами распределяется потребителям по 7-ми направлениям: город (Ду-400, Ду-500; ОГПЗ; с.п. Черновка; с.п. Муханово; СУТТ; ДСК).

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Для нормального водоснабжения 9-ти этажной застройки построены и функционируют повысительные насосные станции. В 2010 году, в связи с засушливым летом и резким падением уровня воды в реке и  во избежание перебоев в обеспечении водой населения, промышленных, социальных объектов дополнительно была построена береговая насосная станция. Станция оборудована насосными агрегатами в количестве 4-х ед. марки 1Д 500-63а, производительностью 500 м3/ч каждый. Стальные водоводы условным диаметром 500 мм от береговой станции подключены к водоводам из ПНД условным диаметром 500 мм, подающих воду со станции I-ого подъема на насосно-фильтровальную станцию.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Система водоснабжения городского округа Отрадный начала функционировать с 1950 года как объединенный хозяйственно-производственный водопровод. Общая протяженность сетей – 159,4 км.

Городская сеть водопровода городского округа Отрадный, предназначенная для транспортирования воды и распределения ее между потребителями по всему городу, проложена по кольцевой (замкнутой) схеме, благодаря чему вода по трубам может циркулировать во всех направлениях.

Водоснабжение городского округа Отрадный осуществляется по 4-м  направлениям: ДСК, СУТТ,  Ду-500 мм, Ду-400 мм.

Магистральные водоводы

Магистральные водоводы Ду-400 мм, Ду-500 мм протяженностью 7,8 км и 9,4 км обеспечивают водой население г.о. Отрадный (≈ 546 многоквартирных домов и дома индивидуальной застройки), организации и учреждения социальной сферы.

Введены в эксплуатацию в 1965  г. и 1977 г.

Магистральный водовод СУТТ-ого направления Ду-250 мм обеспечивает водой население г.о. Отрадный (≈ 80 жилых дома) и следующие организации: ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Самара-Электро-Сервис», ООО «Самаранефтеавтоматика», ООО «БПО-Отрадный», ООО «Транспорт-Отрадный 2», ОАО «Орион», ООО «Энергонефть Самара», ГУЗ СО «Отрадненский противотуберкулезный диспансер» и др.

Введен в эксплуатацию в 1960 г, протяженность составляет 20 км.

Магистральный водовод ДСК-ого направления Ду-300 мм обеспечивает водой крупные предприятия промышленной зоны: ЗАО «Таркетт», ООО «Реммаш-сервис», ООО «Самара-Реммаш-сервис», ЗАО «ОГПЗ», ООО «РН-информ», ОАО «Севзапэлектроремонт», ЗАО «ПНГМ», ООО «РН Сервис-экология», ООО «Востокмонтажгаз», ООО «Нефтехимсервис», ООО «Нефтеремстрой» и другие, а также дома индивидуальной застройки по ул. Железнодорожная.

Введен в эксплуатацию в 1960 г. Протяженность водовода составляет 26,3  км.

Магистральный водовод Мухановского направления обеспечивает водой ОАО «Самаранефтегаз», УКПН-2, ОСХП «Хвалынское», население с.п. Муханово. Введен в эксплуатацию в 1960-1963 гг. Первоначально водовод был выполнен из стальных труб Ду-500 мм протяженностью 4,71 км. В июле 2012г. были произведены работы по замене участка стального водовода на полиэтиленовый Ду-300 мм протяженностью 615 метров. В летний период 2013г. проводились работы по замене участка стального водовода Ду-500мм от КНС-6 ОАО «Самаранефтегаз»  до с.п. Муханово протяженностью 600 п.м. на полиэтиленовый водовод Ду-300 мм. Реконструкция водовода Мухановского направления позволила снизить % потерь воды.

Магистральный водовод Черновского направления Ду-400 мм обеспечивает водой ООО «Сервис Коммунальных Услуг» (население с.п. Черновка), ООО «Бизнескомсервис», ИП Асташкин В.В., ООО «Самараспецмонтаж». Введен в эксплуатацию в 1960г. Данный водовод выполнен из стальных труб Ду-400 мм, протяженностью 5,547 км.

Магистральный водовод направлением ОГПЗ Ду-400 мм, протяженностью 1,0 км обеспечивает водой следующие промышленные предприятия: ЗАО «ОГПЗ», ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Самара-Электро-Сервис».

Введен в эксплуатацию в 1959  г.

Соединения магистральных водоводов:

Водовод Ду-500 мм, выходя с Насосно-фильтровальной станции, соединяется с  магистральным водоводом Ду-400 мм на пересечении улиц Гайдара и Сабирзянова (в водяном колодце с запорной арматурой Ду-500 мм).

Водоводы СУТТ-ого и ДСК-ого направлений  соединяются в районе городского «кольца» (в водяном колодце с запорной арматурой Ду-250 мм).

Водовод ДСК-ого направления и водовод Ду-400 мм соединяются в водяном колодце в районе ОАО «Отрадненский завод нефтяного машиностроения» (Промзона-1) с запорной арматурой Ду-250 мм.

Таблица 2

Протяженность водопроводных сетей с разбивкой по диаметрам

| № | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | сталь, полиэтилен | 18 162 |
| 2 | 100 | сталь, полиэтилен | 34 201 |
| 3 | 150 | сталь, полиэтилен | 26 201 |
| 4 | 200 | сталь | 10 182 |
| 5 | 250 | сталь | 20 000 |
| 6 | 300 | сталь | 26 265 |
| 7 | 350 | сталь | 7151 |
| 8 | 400 | сталь | 7809 |
| 9 | 500 | сталь | 9439 |
|  | Всего |  | 159 400 |

На водопроводных сетях по состоянию на 01.01.2013 г. установлено:

пожарных гидрантов – 310 шт., задвижек – 2689 шт., водопроводных колодцев – 2490 шт.

Максимальная производственная мощность системы коммунального водоснабжения по объему производства  и подачи воды в водопроводные сети составляет 28,6 тыс. м3/сут.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа Отрадный

Водопроводная сеть проложена, в основном, из стальных труб, износ которых составляет более 90%. Также немаловажную роль играет то, что водопроводы пролегают преимущественно во влажном грунте (повышенный уровень грунтовых вод) и повышенная коррозийность приводит к большому количеству порывов в год (60-70 шт.). В северо-западной части города, которая застраивалась в период 1949-1955 годов, проложенные водоводы имеют износ 100%.

При расширении строительства городского округа Отрадный, в период с 1972 по 1985 года, должным образом не обращалось внимание на диаметры магистральных сетей системы водоснабжения, в связи с чем в городе имеются участки водоводов, где население испытывает в часы максимального разбора недостаточное давление воды на верхних этажах.

Анализ существующих проблем системы водоснабжения городского округа Отрадный показывает, что в связи с ветхостью магистральных водоводов необходимо проводить реконструкцию ветхих стальных водоводов на водоводы из полимерных материалов. Так же необходимо проводить реконструкцию водоводов на увеличение пропускной способности существующих диаметров с учетом строительства новых жилых домов в районах городского округа.

Современное состояние водопроводных сетей подтверждает статистика отказов и восстановлений на водопроводных сетях за 2013 г., см. табл. 3.

Таблица 3

Статистика отказов и восстановлений на водопроводных сетях за 2013 г.

| № п/п | Место повреждения | Дата и время начала и завершения устранения повреждения | Количество потребителей, отключенных от водоснабжения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водовод Черновского направления | 15.01.13г. 08.30-16.20 | с.п. Черновка 3 объекта | износ сетей |
| 2 | водовод Черновского направления | 16.01.13г. 09.30-14.15 | с.п. Черновка 3 объекта | износ сетей |
| 3 | водовод СУТТ-ого направления | 17.01.13г. 09.25-11.30 | 81 жилой дом 30 объектов | износ сетей |
| 4 | территория ООО «Реммаш-Сервис» | 06.02.13г. 09.50-13.15 | 13 объектов | износ сетей |
| 5 | территория ООО «Реммаш-Сервис» | 07.02.13г. 09.25-14.55 | 13 объектов | износ сетей |
| 6 | ул. Школьная, 13 | 18.03.13г. 09.20-16.25 | 7 жилых домов 2 объекта | износ сетей |
| 7 | водовод СУТТ-ого направления | 26.03.13г. 09.30-15.15 | 84 жилых дома 30 объектов | износ сетей |
| 8 | водовод СУТТ-ого направления | 02.04.13г. 09.00-16.00 | 82 жилых дома 38 объектов | износ сетей |
| 9 | водовод СУТТ-ого направления | 11.04.13г. 09.35-16.35 | 82 жилых дома 38 объектов | износ сетей |
| 10 | ул. Железнодорожная, 2 а | 16.04.13г. 09.10-15.10 | 82 жилых дома 38 объектов | износ сетей |
| 11 | ул. Советская, 89 | 18.04.13г. 09.40-18.20 | 30 жилых домов 21 объект | износ сетей |
| 12 | ул. Ленина, 58-60 | 22.04.13г. 10.40-15.50 | 83 жилых дома 14 объектов | износ сетей |
| 13 | ул. Ленина, 58-60 | 25.04.13г. 18.25-21.25 | 83 жилых дома 14 объектов | износ сетей |
| 14 | ул. Ленина, 58-60 | 29.04.13г. 14.50-18.00 | 83 жилых дома 14 объектов | износ сетей |
| 15 | ул. Ленина, 58-60 | 30.04.13г. 10.55-15.50 | 83 жилых дома 14 объектов | износ сетей |
| 16 | ул. Первомайская, 37 | 02.05.13г. 13.30-15.45 | 1 жилой дом | износ сетей |
| 17 | ул. Спортивная, 9 | 21.05.13г. 09.15-15.20 | 87 жилых домов 27 объектов | износ сетей |
| 18 | водовод Мухановского направления | 22.05.13г. 09.20- 23.05.13г. 18.00 | с.п. Муханово 1 объект | износ сетей |
| 19 | ул. З. Космодемьянской, 3 | 24.05.13г. 09.50-11.00 | 19 жилых домов 7 объектов | износ сетей |
| 20 | водовод Мухановского направления | 29.05.13г. 09.00-15.30 31.05.13г. | с.п. Муханово 1 объект | износ сетей |
| 21 | ул. Отрадная, 24 | 30.05.13г. 10.40-11.15 | 3 жилых дома 4 объекта | износ сетей |
| 22 | ул. Нефтяников, 6 | 04.06.13г. 09.50-11.20 | 5 жилых домов | износ сетей |
| 23 | ул. Пионерская, 36/2 | 10.06.13г. 09.30-11.00 | 1 жилой дом | износ сетей |
| 24 | водовод Мухановского направления | 13.06.13г. 09.10- 14.06.13г.17.00 | с.п. Муханово 1 объект | износ сетей |
| 25 | ул. З. Космодемьянская, 3 | 14.06.13г. 09.45-15.30 | 19 жилых домов 7 объектов | износ сетей |
| 26 | ул. Первомайская - Физкультурников | 20.06.13г. 09.40-14.40 | 19 жилых домов 3 объекта | износ сетей |
| 27 | ул. Буровиков, 8 | 26.06.13г. 10.15-16.10 | 4 жилых дома | износ сетей |
| 28 | ул. Первомайская, 37 | 01.07.13г. 08.50-14.35 | 1 жилой дом 1 объект | износ сетей |
| 29 | ул. Первомайская, 25 | 16.07.13г. 10.00-11.00 | 7 жилых домов 1 объект | износ сетей |
| 30 | ул. Победы, 1 а,1 б | 18.07.13г. 09.30-16.50 | 2 жилых дома | износ сетей |
| 31 | ул. Гайдара, 31 | 23.07.13г. 09.40-11.15 | 3 жилых дома | износ сетей |
| 32 | ул. Пионерская, 30 | 24.07.13г. 09.15-15.00 | 4 жилых дома | износ сетей |
| 33 | водовод Мухановского направления | 16.08.13г. 09.20- 18.08.13г. 08.00 | с.п. Муханово 1 объект | износ сетей |
| 34 | ул. Озерная, 25 | 19.08.13г. 09.55-10.55 | 523 жилых дома 12 объектов | износ сетей |
| 35 | ул. Пионерская, 8 | 20.08.13г. 10.25-15.30 | 10 жилых домов 3 объекта | износ сетей |
| 36 | ул. Пионерская, 8 | 21.08.13г. 10.05-11.20 | 10 жилых домов 3 объекта | износ сетей |
| 37 | ул. Сабирзянова, 20 | 22.08.13г. 09.55-14.25 | 1 жилой дом 1 объект | износ сетей |
| 38 | ул. Пионерская, 14 | 23.08.13г. 09.50-13.55 | 10 жилых домов 3 объекта | износ сетей |
| 39 | ул. Победы, 1 а | 26.08.13г. 09.00-17.15 | 2 жилых дома | износ сетей |
| 40 | ул. III Северный проезд, 47 | 27.08.13г. 13.25-14.15 | 25 жилых домов | износ сетей |
| 41 | ул. Сабирзянова, 28 | 03.09.13г. 09.15-13.30 | 1 жилой дом | износ сетей |
| 42 | ул. Первомайская, 59 а | 04.09.13г. 09.15-16.05 | 1 жилой дом | износ сетей |
| 43 | ул. Нефтяников, 86 | 12.09.13г. 09.20-13.45 | 3 жилых дома 9 объектов | износ сетей |
| 44 | ул. Гагарина, 9 | 19.09.13г. 09.55-14.40 | 250 жилых домов | износ сетей |
| 45 | территория ООО «КСК г. Отрадного» | 20.09.13г. 09.30-16.20 | 7 жилых домов 2 объекта | износ сетей |
| 46 | ул. Сабирзянова, 18 | 21.09.13г. 10.05-14.30 | 2 жилых дома | износ сетей |
| 47 | ул. Ленина, 10 | 02.10.13г. 08.45-14.40 | 3 жилых дома 1 объект | износ сетей |
| 48 | ул. Центральная, 6 | 18.10.13г. 09.20-14.50 | 87 жилых домов 27 объектов | износ сетей |
| 49 | ул. Ленина, 63 | 02.11.13г. 09.25-14.15 | 63 жилых дома 14 объектов | износ сетей |
| 50 | ул. Нефтяников, 6 | 20.11.13г. 09.25-11.00 | 8 жилых домов | износ сетей |
| 51 | ул. Лесная, 47 | 05.12.13г. 09.40-16.55 | 18 жилых домов | износ сетей |
| 52 | ул. Лесная, 47 | 06.12.13г. 09.50-13.00 | 18 жилых домов | износ сетей |
| 53 | ул. Пионерская, 30-32 | 31.12.13г. 10.20-11.45 | 4 жилых дома | износ сетей |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в г.о. Отрадный отсутствует. От индивидуальных модульных котельных горячая вода поставляется только на 8 жилых зданий: ул. Победы 1а; ул. Победы 1б; ул. Советская, 96; ул. Первомайская, 53; ул. Первомайская, 55б; ул. Первомайская, 59а; ул. Нефтяников, 86 и общежитие по ул. Советская, 91. Горячее водоснабжение в многоквартирных домах г.о. Отрадный за исключением вышеназванных 8 жилых зданий обеспечиваются с использованием индивидуальных газовых колонок. Сети ГВС рассмотрены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика сетей горячего водоснабжения

| № уч-ка | Расчетный участок | D, мм | L, м | Тип прокладки | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | модуль ГВС ул. Победы 1а, 1б | 100 | 4 | подземный | 2008 |
| 2 | модуль ГВС ул. Советская 96 | 100 | 3 | подземный | 1998 |
| 3 | модуль ГВС ул. Первомайская 53 | 80 | 178 | подземный | 2002 |
| 4 | модуль ГВС ул. Советская 91 | 100 | 5 | подземный | 2007 |
| ИТОГО |  | 190 |  |  |

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Согласно информации о Концессионном соглашении Администрацией городского округа Отрадный было подписано концессионное соглашение № 1 от 21.10.2010 года с ООО «КСК г. Отрадного», которое вступило в силу с 01.01.2011. По условиям соглашения в концессию было переданы объекты недвижимости - объекты тепло-водоснабжения, водоотведения, из них:

-	75,2 км. тепловых сетей;

-	159,4 км. водопроводных сетей;

-	84,8 км. канализационных сетей;

-	5 котельных;

-	5 центральных тепловых пунктов;

-	28 объектов водопроводно-канализационной службы;

Помимо этого в концессию было передано движимое и недвижимое имущество, составляющее с объектами концессионного соглашения единое целое. Таким образом, по концессионному соглашению концессионер получил право эксплуатации в течение 10-ти лет.

Согласно графика выполнения работ на объектах концессионного соглашения в первую очередь производится реконструкция источников теплоснабжения, водоснабжении и водоотведения города, котельных, центральных тепловых пунктов, объектов ВКС. Затем после 2015 года планируется выполнение реконструкции тепловых, водопроводных и канализационных сетей, исходные параметры документа показаны на рис. 1, основной текст в Приложении.

Рис.1. Концессионное соглашение

В городском округе Отрадный услуги водоснабжения оказывает Общество с ограниченной с ответственностью «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного», далее ООО «КСК г. Отрадного».

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения городского округа Отрадный являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения городского округа Отрадный.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского округа Отрадный являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения городского округа Отрадный являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением городского округа Отрадный, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа Отрадный.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Генеральный план прогнозирует численность населения городского округа Отрадный в трёх возможных вариантах сценария демографического развития.

Первый вариант прогноза предположительной численности населения городского округа Отрадный отражает процесс естественного воспроизводства населения при нулевой миграции. Численность населения городского округа Отрадный по этому варианту к 2015 году сократится на 7,7%. Согласно данному варианту на 2030 год городской округ Отрадный потеряет около 11,6 тысяч  жителей.

Второй вариант – среднего прогноза численности населения г.о. Отрадный рассчитан также без миграционного прироста, но с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах.

Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается, что к 2010 году уровень рождаемости в регионе увеличится, коэффициент смертности сократится. В этом случае сокращение населения в г.о. Отрадный произойдет, но в 2015 году составит около 3,5%, в 2030 году примерно 7,3%.

Третий вариант прогноза численности населения г.о. Отрадный наиболее оптимистичный. Он  рассчитан с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный прирост населения и составит на прогнозный период составит 48,77 тысяч человек.

Четвертый вариант прогноза численности населения г.о. Отрадный  рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. Численность населения городского округа  в 2015 году возрастет до 53 174 человек, в 2030 г. до 62 762 человек, к расчетному сроку (2030 год) доля трудоспособного населения вырастет с 29 981 человек до 38 454 человек, т.е. увеличится на 8 473 человека. Доля населения моложе трудоспособного возраста увеличится на 2 198 человек.

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением с перекладкой, при необходимости, либо с прокладкой новых участков водоводов.

Водоснабжение вновь проектируемого жилого квартала в юго-восточной части города решается от общей системы согласно техническим условиям «КСК г. Отрадного», с выполнением закольцовки сети с водоводом от насосной станции III подъема; с прокладкой уличных кольцевых сетей квартала из полиэтиленовых труб с установкой пожарных гидрантов. В 2007 г.  разработан  рабочий проект застройки этого квартала институтом «ТеррНИИгражданпроект», в котором выполнены технические условия «КСК г. Отрадного».

Вновь проектируемые здания и сооружения вкраплениями в существующую застройку обеспечиваются водой из существующей системы водоснабжения на условиях владельцев сетей.

Расходы воды и стоков на новое строительство приведены в таблице 5.

Таблица 5

Расходы воды и стоков на новое строительство

| Показатели | Единицы измерения | По застройке в юго-восточной части г.о. Отрадный | По застройке за счет уплотнения жилого фонда и на свободных территориях г.о. Отрадный |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Общий расход воды, в т.ч. | м3/сут | 1546,3 | 3750,68 |
| на хозпитьевые нужды | м3/сут | 1151 | 3117,6 |
| на полив зеленых насаждений | м3/сут | 395,3 | 633,08 |
| Общий расход на пожаротушение | л/с | 30 | 30 |
| Протяженность уличных сетей | м | 28889 | 35017 |
| Водоотведение |
| Общее кол-во стоков | м3/сут | 1012 | 3117,6 |
| Протяженность уличных сетей | м | 28372 | 34835 |

Учитывая то, что в последние годы в г. Отрадный наблюдается тенденция к расширению строительства жилищного фонда, назревает необходимость в перспективном развитии  работы водопроводно-канализационного хозяйства, для чего необходимо решить вопросы:

1.	Строительства донного оголовка на водозаборе в связи с обмелением р. Б. Кинель;

2.	Полностью заменить приемные самотечные коллекторы насосной станции I-ого подъема;

3.	Восстановить фильтрационные сетки в приемном стакане насосной станции I-ого подъема;

4.	В связи с физическим и моральным износом сооружений НФС и насосной станции II-ого подъема, выполнить проект реконструкции их и осуществить его строительство в 2007-2010 гг.;

5.	Произвести замену запорной арматуры и насосных агрегатов на станциях;

6.	Запроектировать и построить магистральный водопровод Ø 400 мм от НФС до города, 2007-2010;

7.	Решить вопрос по строительству станции УДВ, и установки умягчения воды;

8.	Реконструировать все изношенные городские уличные сети с заменой их на трубопроводы из полимерных материалов. Особенно это касается водоводов в частном секторе, где частые порывы подтапливают фундаменты домов, создавая аварийные ситуации. В частности, запроектировать и построить водовод по ул. Озерной 2007-2008 гг. Заменить водовод Ø 100 мм по ул. З. Космодемьянской (1130 м) 2010 г.

9.	Вернуться к вопросу строительства скважинного водозабора по проекту института «Средволгогипроводхоз», 1993 года.

В настоящее время на стадии разработки находится проектно-сметная документация на реконструкцию магистрального водовода Ду-400 мм от НФС до городского округа Отрадный, а также на реконструкцию водовода Ду-300 мм по ул. Ленина (от ул. Гайдара до ул. Гагарина) с увеличением диаметра до 400 мм.

В период летней засухи, малого выпадения осадков происходит высыхание воды в колодцах индивидуальной застройки северо-западной части города. В связи с этим, требуется строительство водоводов для обеспечения водой населения этой части города.

1. Магистральные водоводы Ду-200 мм:

- ул. Дачная

- ул. Рабочая

- ул. Маяковского

- ул. Приветская

- ул. Кооперативная

- ул. Колхозная

- ул. Осиновская

- с ул. Осиновское шоссе до станции 3-го подъема

2. Уличные водоводы Ду100мм:

- п. Васильевка: ул. Набережная, ул. Речная, ул. Луговая, ул. Чкалова, ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Лиманная;

- п. Привет: ул. Степная, ул. Южная, ул. Пушкина, ул. Красноармейская;

- п. Алексеевка: ул. Океан, ул. Энтузиастов, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Алексеевская;

- п. Осиновка: ул. Осиновская, пер. Осиновский.

Для обеспечения нормативных значений давления воды необходимо предусмотреть строительство промежуточных подкачивающих насосных станций.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Раздел содержит:

- общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

- территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

- структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

- сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

- описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

- описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

- описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

- прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

- сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

- перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

- расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

- наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

## Общий баланс подачи и реализации воды,

Вся вода, забранная из источника водоснабжения, используемая для собственных нужд предприятий и подаваемая для реализации в г.о. Отрадный, учитывается расходомерами различных марок. Технико-экономические показатели работы источников водоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Технико-экономические показатели работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного»

|  | Источник | Единицы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год ожид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | Производство | м3/год | 10363500 | 9108002 | 8186477 | 6984645 | 6890348 | 6803200 |
|  | Собственные нужды (технологические нужды) | м3/год | 1389705 | 1464138 | 1478698 | 963711 | 854935 | 1044600 |
|  | Потери в сетях: - нормативные утечки - сверхнормативные утечки | м3/год | 2429904 | 1399700 | 972315 | 737392 | 997281 | 945600 |
|  | Реализация | м3/год | 6543891 | 6244163 | 5735464 | 5283542 | 5038132 | 4813000 |
|  | Хозяйственные нужды | м3/год | 399932 | 383540 | 422514 | 374303 | 413886 | 347000 |
| э/э | Потребление электроэнергии | кВт·ч/ год | 7731332 | 7624889 | 9108755 | 7178008 | 5701116 | 5852680 |

Соотношение технико-экономических показателей работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного» за 2013 год показаны на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение технико-экономических показателей работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного» за 2013 год.

Прогноз соотношения технико-экономических показателей работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного» за 2014 год показаны на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение технико-экономических показателей работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного» за 2014 год.

Технико-экономические показатели работы источников водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного», такие как производство воды,  расходы на собственные нужды (технологические нужды), потери в сетях нормативные и сверхнормативные утечки, реализация, хозяйственные нужды и потребление электроэнергии представлены на рис. 4. Производство, как и реализация, снижаются за период 2009-2014 гг., что объясняется естественной убылью населения. Расходы на собственные нужды и потери в сетях находятся в прямой зависимости от производства и реализации. Практически постоянными остаются расходы на хозяйственные нужды.

Рис. 4. Технико-экономические показатели работы источников

водоснабжения ООО «КСК г. Отрадного»

Перечень целевых показателей эффективности транспортировки воды приведены в таблице 7.

Таблица 7

Перечень целевых показателей эффективности транспортировки воды в зоне

действия источника/источников ООО «КСК г. Отрадного»

| Источник |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды, в т.ч.: | м3 | 2429904 | 1399700 | 972315 | 737392 | 997281 | 945600 |
| нормативные | м3 | 2429904 | 1399700 | 972315 | 737392 | 997281 | 945600 |
| то же в % от отпуска воды | % | 27 | 18,3 | 14,5 | 12,2 | 16,5 | 16,4 |
| сверхнормативные | м3 |  |  |  |  |  |  |
| то же в % от отпуска воды | % |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,595 | 0,668 | 0,861 | 0,814 | 0,620 | 0,673 |

Годовой объем отпущенной ООО «КСК г. Отрадного» воды по данным за 2013 год составляет 5038132 м3/год, при этом объем забора воды равен 6890348м3. Транспортировка воды производится с потерями 997281 м3 в год. Хозяйственные нужды предприятия составляют 413886 м3/год. Потребление электроэнергии за 2013 год составило 5701116 кВт•ч/м3.

В 2014 году ожидаются следующие показатели: годовой объем отпущенной ООО «КСК г. Отрадного» воды составляет 4813000 м3/год, объем забора воды равен 6803200 м3. Потери при транспортировке составят 945600 м3 в год. Хозяйственные нужды предприятия составят 347000 м3/год, потребление электроэнергии составит 5852680 кВт•ч/м3.

На собственные нужды израсходовано по годам 2013 и 2014 соответственно 854935 и 1044600 м3/год.

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Для разработки территориального баланса выделяются населенные пункты, входящие в состав городского округа Отрадный, и имеющие системы централизованной подачи воды потребителям. В генеральном плане г.о. Отрадный представлен схемой функционального зонирования территории.

Информация о потреблении холодной воды  в многоквартирных домах городского округа Отрадный, оснащенных общедомовыми приборами учета за 2012 -2013 гг. приведена в таблице 8.

Таблица 8

Потребление холодной воды  в многоквартирных домах городского округа Отрадный, оснащенных общедомовыми приборами учета за 2012 -2013 гг.

| № п/п | Адрес | Кол-во единиц (жителей) | Объем потребления холодной воды по ОПУ за 2012 год, м3 | Объем потребления холодной воды по ОПУ за 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская, 83 |  | 724,43 | 717,75 |
| 2 | Ул. Ленина, 3а |  | 12186,5 | 14460 |
| 3 | Ул. Новокуйбышевская, 27 |  | 5409 | 8759,78 |
| 4 | Ул. Новокуйбышевская, 39а |  | 8182,6 | 8853,32 |
| 5 | Ул. Нефтяников, 66 |  | 5113,96 | 4696,73 |
| 6 | Ул. Нефтяников, 68 |  | 9026 | 9318,25 |
| 7 | Ул. Нефтяников, 70 |  | 5837,8 | 6467,06 |
| 8 | Ул. З.Космодемьянская, 15 |  | 3682 | 4184 |
| 9 | Ул. З.Космодемьянская, 15 а |  | 2209 | 2035,99 |
| 10 | Ул. З.Космодемьянская, 17 |  | 995 | 1187,99 |
| 11 | Ул. З.Космодемьянская, 17 б |  | 2803 | 3076 |
| 12 | Ул. Победы, 4 |  | 13752,65 | 11721 |
| 13 | Ул. Победы, 14 |  | 1045,03 | 899,29 |
| 14 | Ул. Советская, 72 |  | 7394 | 5687,45 |
| 15 | Ул. Советская, 74 |  | 10146 | 8823,9 |
| 16 | Ул. Советская, 78 |  | 13731 | 11534,68 |
| 17 | Ул. Советская, 80 |  | 10032,2 | 11866,47 |
| 18 | Ул. Советская, 84 |  | 4095,1 | 8910,06 |
| 19 | Ул. Советская, 89-1 |  | 14614,9 | 9578 |
| 20 | Ул. Советская, 89-2 |  | 9311,9 | 7201,96 |
| 21 | Ул. Победы, 5-2 |  | 3840,3 | 5505,9 |
| 22 | Ул. Первомайская, 39 |  | 11644,3 | 12417,51 |
| 23 | Ул. Сабирзянова, 4 |  | 8151,5 | 11810,16 |
| 24 | Ул. Сабирзянова, 6 |  | 14259,8 | 14401,56 |
| 25 | Ул. Сабирзянова, 8 |  | 9859,72 | 11740,67 |
| 26 | Ул. Сабирзянова, 12 |  | 11420,3 | 11775,14 |
| 27 | Ул. Сабирзянова, 14 |  | 8802,5 | 10372,47 |
| 28 | Ул. Сабирзянова, 16 |  | 16755,9 | 17103,03 |
| 29 | Ул. Гайдара, 36 |  | 4125 | 4251 |
| 30 | Ул. Гайдара, 34 |  | 3876 | 3746 |
| 31 | Ул. Ленина, 66 |  | 1631 | 1764,7 |
| 32 | Ул. Отрадная, 15а |  | 9486,9 | 9018,15 |
| 33 | Ул. Отрадная, 17 |  | 11292,4 | 10530,04 |
| 34 | Ул. Отрадная, 17б |  | 8351,55 | 8801,01 |
| 35 | Ул. Отрадная, 19а |  | 11395,8 | 12844,07 |
| 36 | Ул. Отрадная, 21 |  | 5492,83 | 3698,03 |
| 37 | Ул. Пионерская, 27 |  | 9208 | 11386,86 |
| 38 | Ул. Пионерская, 29 |  | 6354,2 | 8511,73 |
| 39 | Ул. Пионерская, 31б |  | 14301,38 | 14896,17 |
| 40 | Ул. Пионерская, 33а |  | 6894,08 | 9774,01 |
| 41 | Ул. Первомайская, 32а |  | 5990,56 | 9225,18 |
| 42 | Ул. Первомайская, 36 |  | 11635,84 | 10447,34 |
| 43 | Ул. Первомайская, 36 а |  | 7242,68 | 10003,74 |
| 44 | Ул. Первомайская, 38а |  | 8664,35 | 11180,31 |
| 45 | Ул. Первомайская, 40 |  | 10410,94 | 10416,08 |
| 46 | Ул. Первомайская, 40а |  | 9514,99 | 12946,27 |
| 47 | Ул. Сабирзянова, 26 |  | 7417 | 8249,37 |
| 48 | Ул. Сабирзянова, 23 |  | 10203,83 | 9174,41 |
| 49 | Ул. Сабирзянова, 29 |  | 7667 | 10596,23 |
| 50 | Ул. Сабирзянова, 30 |  | 12976,62 | 13595,59 |
| 51 | Ул. Сабирзянова, 32 |  | 10642,92 | 13575,04 |
| 52 | Ул. Сабирзянова, 24 |  | 5889 | 8286,1 |
| 53 | Ул. Сабирзянова, 28 |  | 12829,45 | 18958,24 |
| 54 | Ул. Чернышевского, 15 |  | 5238,78 | 5654,38 |
| 55 | Ул. Чернышевского, 13 |  | 9923,96 | 14879,2 |
| 56 | Ул. Орлова, 6 |  | 10173,82 | 10594,49 |
| 57 | Ул. Орлова, 8 |  | 12884,33 | 15714,67 |
| 58 | Ул. Орлова, 10 |  | 9362,21 | 13578,57 |
| 59 | Ул. Орлова, 12 |  | 6595,61 | 7058,63 |
| 60 | Ул. Орлова, 18 |  | 9357,1 | 8837,16 |
| 61 | Ул. Орлова, 18а |  | 11221,22 | 12104,42 |
| 62 | Ул. Орлова, 18б |  | 6488,65 | 10210,93 |
| 63 | Ул. Орлова, 18в |  | 14653,71 | 15016,52 |
| 64 | Ул. Орлова, 20 |  | 12389 | 17247,81 |
| 65 | Ул. Орлова, 22 |  | 9471,22 | 11681,48 |
| 66 | Ул. Орлова, 24 |  | 4712,56 | 10612,34 |
| 67 | Ул. Орлова, 24а |  | 10781,18 | 7461,15 |
| 68 | Ул. Орлова, 5 |  | 9537,79 | 9113,02 |
| 69 | Ул. Пионерская, 32 |  | 16790,74 | 16586,24 |
| 70 | Ул. Сабирзянова, 3-2 |  | 14823 | 13626,48 |
| 71 | Ул. Сабирзянова, 7 |  | 10250,72 | 9693,61 |
| 72 | Ул. Сабирзянова, 9 |  | 5699,43 | 7050,44 |
| 73 | Ул. Сабирзянова, 11 |  | 7850,82 | 12792,13 |
| 74 | Ул. Сабирзянова,13 |  | 15470,06 | 12943,71 |
| 75 | Ул. Советская, 92 |  | 10732,8 | 9431,85 |
| 76 | Ул. Советская, 92а |  | 10680,8 | 11361 |
| 77 | Ул. Советская, 94 |  | 5293,47 | 9617,93 |
| 78 | Ул. Советская, 94-3 |  | 12548,05 | 17921,84 |
| 79 | Ул. Советская, 97-3 |  | 5601,14 | 5871,36 |
| 80 | Ул. Советская, 98 |  | 20257,95 | 19765,16 |
| 81 | Ул. Советская, 88 |  | 15543,98 | 14304,89 |
| 82 | Ул. Советская, 100 |  | 13662,17 | 12294,08 |
| 83 | Ул. Советская, 104 |  | 13829,79 | 10152,27 |
| 84 | Ул. Первомайская, 55 |  | 13329,08 | 15860,55 |
| 85 | Ул. Первомайская, 55а |  | 10809,83 | 13800,21 |
| 86 | Ул. Первомайская, 57 |  | 12866,7 | 15822,78 |
| 87 | Ул. Первомайская, 57а |  | 11180,9 | 13453,87 |
| 88 | Ул. Первомайская, 61 |  | 14954,75 | 15748,95 |
| 89 | Ул. Первомайская, 63 |  | 14867 | 10676,1 |
| 90 | Ул. Первомайская, 57б |  | 7738 | 8279 |
| 91 | Ул. Первомайская, 61б |  | 1088 | 2681,77 |
|  |  | Сумма | 847181,03 | 930482,78 |

Информация о потреблении холодной воды  в домах индивидуальной застройки городского округа Отрадный за 2013 год приведена в таблице 9.

Таблица 9

Потребление холодной воды  в домах индивидуальной застройки городского округа Отрадный за 2013 год

| № | Фамилия | Наименование улицы | № дома | квартира | прописано человек | проживает | Сут расх | Час расх | Год расх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | л/сут | л/ч | тыс.м3/год |
| 1 |  | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2 |  | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 3 |  | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2в | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 4 |  | ВИНОГРАДНАЯ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 5 |  | ГАЙДАРА | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 6 |  | НЕФТЯНИКОВ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 7 | ЛОЗОВЫХ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 2 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 8 | АБАКУМОВА | ЛЕСНАЯ | 38 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 9 | АБРАМОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 10 | АБРАМОВ | НЕФТЯНИКОВ | 48 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 11 | АБРАШКИН | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 20 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 12 | АБРАШКИН | СПОРТИВНАЯ | 26 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 13 | АБРОСИМОВА | МОСКОВСКАЯ | 2а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 14 | АВДОНИН | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 38 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 15 | АВДЫШ | НЕФТЯНИКОВ | 11 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 16 | АГАПОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 17 | АГАФОНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 19 | 4 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 18 | АГЕЕВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 19 | АГЕЕНКО | УРАЛЬСКАЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 20 | АДАМЕНКО | ЧАПАЕВСКАЯ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 21 | АДАМОВИЧ | САДОВАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 22 | АЗИМОВ | СПОРТИВНАЯ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 23 | АКАТОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 24 | АКИФЬЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 25 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 25 | АКТАШЕВ | СОЛНЕЧНАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 26 | АЛАШЕЕВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 27 | АЛДАРОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 38 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 28 | АЛЕКСАНДРОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 29 | АЛЕКСЕЕВ | УРАЛЬСКАЯ | 18 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 30 | АЛЕКСЕЕВА | ПОЧТОВАЯ | 11 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 31 | АЛЕШКОВ | ШКОЛЬНАЯ | 43 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 32 | АЛИЕВ | ОЗЕРНАЯ | 11 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 33 | АЛИФИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 34 | АНДРЕЕВ | МИЧУРИНА | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 35 | АНДРЕЕВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 36 | АНДРИЯНОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 29 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 37 | АНДРИЯНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 36 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 38 | АНДРОНОВ | НЕФТЯНИКОВ | 51б | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 39 | АНДРОНОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 4 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 40 | АНДРУСОВ | КИЕВСКАЯ | 74 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 41 | АНИКИН | НЕКРАСОВА | 30 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 42 | АНИСИМОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 43 | АНИСИМОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 44 | АНИСИМОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 45 | АНТИПОВА | СЕННАЯ | 10 | 0 | 2 |  | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 46 | АНТОНОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 1 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 47 | АНТОНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 1а | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 48 | АНТОНОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 49 | АНТОНОВА | КИЕВСКАЯ | 11 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 50 | АНУРИНА | СЕННАЯ | 40 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 51 | АРЕФЬЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 51 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 52 | АРНАУТОВ | ОЗЕРНАЯ | 64 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 53 | АРТАМОНОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 2 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 54 | АРХИПОВ | ЧКАЛОВА | 18 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 55 | АСАФЬЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 25 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 56 | АСЛАНОВА |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 57 | АСЛАНОВА | ОЗЕРНАЯ | 8 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 58 | АТАПИН | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 59 | АФАНАСЬЕВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 24 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 60 | АФРИКАНТОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 61 | АФРИКАНТОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 62 | АХИЯРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 40 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 63 | АХМЕДОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 64 | АШЕХМИН | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2а | 4 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 65 | БАГДАНОВ | САМАРСКАЯ | 35 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 66 | БАЗЫК | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 67 | БАКАНОВ | ШКОЛЬНАЯ | 52 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 68 | БАЛАНДИНА | СПОРТИВНАЯ | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 69 | БАЛДУЕВ | УРАЛЬСКАЯ | 16 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 70 | БАРАБАНОВ | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 2 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 71 | БАРАНОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 72 | БАРАНОВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 8 | 1 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 73 | БАРАНОВА | ОЗЕРНАЯ | 51 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 74 | БАРАНЧИКОВА | КИЕВСКАЯ | 2 | 2 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 75 | БАРКОВСКАЯ | ПОЧТОВАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 76 | БАРСУКОВА | ЛЕСНАЯ | 59 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 77 | БАРСУКОВА | МОСКОВСКАЯ | 32 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 78 | БАРТЫШЕВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 79 | БАСАМЫГИНА | ЛЕСНАЯ | 8 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 80 | БАСЕНКО | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 1 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 81 | БАСОВА | КООПЕРАТИВНАЯ | 2 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 82 | БАТАРШИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 2а | 2 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 83 | БАУЛИН | МИЧУРИНА | 24 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 84 | БАУЛИНА | МИЧУРИНА | 24 | 2 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 85 | БАУРИН | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 23 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 86 | БАШАЕВА | СЕННАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 87 | БАШКИРОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 88 | БЕДУЛЕВА | ЛЕСНАЯ | 8а | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 89 | БЕЗЗУБОВ | УРАЛЬСКАЯ | 8 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 90 | БЕЗЗУБОВА | ГАГАРИНА | 38 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 91 | БЕЗЫМЯННАЯ | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 92 | БЕЗЫМЯННАЯ 2 | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 93 | БЕККЕР | САДОВАЯ | 3 | 0 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 94 | БЕЛАЛОВ | ОЗЕРНАЯ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 95 | БЕЛОВ | ПОЛЕВАЯ | 3 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 96 | БЕЛОСКОВ | САМАРСКАЯ | 42 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 97 | БЕЛЬСКОВ | ДАЧНАЯ | 33 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 98 | БЕЛЯЕВА | САДОВАЯ | 3 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 99 | БЕРКУТ | САМАРСКАЯ | 33 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 100 | БЕСПАЛОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 47 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 101 | БЕСПАЛОВ | ПОЛЕВАЯ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 102 | БЕСПАЛОВ | САДОВАЯ | 22 | 0 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 103 | БЛЕМ | СОЛНЕЧНАЯ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 104 | БЛИНОВА | ДАЧНАЯ | 3а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 105 | БОБИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 106 | БОБКОВ | ОЗЕРНАЯ | 24 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 107 | БОБКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 20 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 108 | БОГАТЫРЕВА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 3 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 109 | БОГДАНОВ | ШКОЛЬНАЯ | 8а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 110 | БОЙКО | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 7 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 111 | БОЙКОВ | ПОЛЕВАЯ | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 112 | БОЙКОВ | ШКОЛЬНАЯ | 50 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 113 | БОЙКОВА | ОЗЕРНАЯ | 10 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 114 | БОКОВА | УРАЛЬСКАЯ | 6а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 115 | БОЛДЫРЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 27 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 116 | БОНДАРЕВ | ТИМИРЯЗЕВА | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 117 | БОНДАРЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 1а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 118 | БОРИСЕНКО | ГАГАРИНА | 18 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 119 | БОРОДАК | ШКОЛЬНАЯ | 43 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 120 | БОРОДИН | ДАЧНАЯ | 13а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 121 | БОРОДУЛИН | ГАГАРИНА | 7 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 122 | БРАГИН | КИЕВСКАЯ | 50 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 123 | БРИЛЕВ | ПОЧТОВАЯ | 2 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 124 | БУБЕНЦОВ | ЛЕСНАЯ | 2 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 125 | БУГАКОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 126 | БУГАКОВА | ОЗЕРНАЯ | 84 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 127 | БУДАЕВА | МИЧУРИНА | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 128 | БУКЛОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 129 | БУКУР | ОЗЕРНАЯ | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 130 | БУЛЫЧЕВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 131 | БУЛЫЧЕВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 132 | БУЛЫЧЕВА | СПОРТИВНАЯ | 26 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 133 | БУРНАЕВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 134 | БУРНАЕВА | МИЧУРИНА | 35 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 135 | БУРНАЕВСКАЯ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 19 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 136 | БУРЦЕВ | НЕКРАСОВА | 9 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 137 | БУТУЗОВА | ОРЛОВА | 42 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 138 | БУЯНОВ | ОЗЕРНАЯ | 86 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 139 | БЫСТРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11 | 4 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 140 | ВАЛЕЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 29 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 141 | ВАЛИЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 4 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 142 | ВАНДЕР | ЛЕСНАЯ | 33 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 143 | ВАРНАКОВА | ОРЛОВА | 34 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 144 | ВАСИЛЕНКО | МИЧУРИНА | 11 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 145 | ВАСИЛЬЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 37 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 146 | ВАСИЛЬЕВА | МОСКОВСКАЯ | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 147 | ВАСИЛЬЕВА | НЕКРАСОВА | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 148 | ВАСИЛЬЕВА | ПОЧТОВАЯ | 3 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 149 | ВАСИЛЬЕВА | ШКОЛЬНАЯ | 39 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 150 | ВАСИНА | ЛЕСНАЯ | 14 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 151 | ВАСИНА | ЛЕСНАЯ | 2 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 152 | ВАСИНА | ЧКАЛОВА | 4 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 153 | ВАСЮТКИН | МОСКОВСКАЯ | 28 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 154 | ВАФИНА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 155 | ВАХРАМЕЕВ | КИЕВСКАЯ | 58 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 156 | ВАХТУРОВ | ЛЕСНАЯ | 36 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 157 | ВДОВИН | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 11 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 158 | ВДОВИН | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 11 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 159 | ВЕБЕР | НЕФТЯНИКОВ | 50 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 160 | ВЕЛЬЦ | УРАЛЬСКАЯ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 161 | ВЕРЕВКИНА | НЕФТЯНИКОВ | 44 | 1 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 162 | ВЕРЕМЕЕНКО | НЕФТЯНИКОВ | 24 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 163 | ВЕРНЕР | МИЧУРИНА | 43 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 164 | ВЕРШИНИН | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 36 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 165 | ВЕРШИНИН | ОЗЕРНАЯ | 49 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 166 | ВЕРЯСОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 40 | 1 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 167 | ВЕТРОВА | ОЗЕРНАЯ | 88 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 168 | ВИГЕРА | ЛЕСНАЯ | 5 | 0 | 5 | 2 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 169 | ВИЗГАЛИН | СОЛНЕЧНАЯ | 10 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 170 | ВИЛОХИНА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 171 | ВИШНЯКОВА | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2а | 3 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 172 | ВЛАДИМИРОВ | МИЧУРИНА | 19 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 173 | ВЛАДИМИРОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 27 | 0 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 174 | ВНУЧКОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11а | 5 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 175 | ВОДАГРЕЕВА | СОВЕТСКАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 176 | ВОДОГРЕЕВ | ОРЛОВА | 29 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 177 | ВОЙЛОКОВ | КИЕВСКАЯ | 30 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 178 | ВОЙТЕНКОВА | САМАРСКАЯ | 52 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 179 | ВОЛКОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 20 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 180 | ВОЛКОВА | МИЧУРИНА | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 181 | ВОЛОДИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 182 | ВОЛЧКОВ | ДАЧНАЯ | 35 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 183 | ВОРОНЦОВ | СЕННАЯ | 42 | 0 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 184 | ВОРОШИЛОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 7 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 185 | ВОСТРИКОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 186 | ВОШЕНЧУК | НЕКРАСОВА | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 187 | ВОЩЕНЧУК | НЕКРАСОВА | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 188 | ВТУЛКИНА | КИЕВСКАЯ | 27 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 189 | ГАВРИЛОВ | КИЕВСКАЯ | 32 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 190 | ГАВРИЛОВА | ПОЧТОВАЯ | 25 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 191 | ГАЙНУЛИНА | САМАРСКАЯ | 32А | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 192 | ГАЙФУЛЛИН | ЛЕНИНА | 76а... | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 193 | ГАЛАКТИОНОВ | ЛЕСНАЯ | 15 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 194 | ГАЛОЧКИН | ЛЕСНАЯ | 2а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 195 | ГАЛОЧКИНА | ОРЛОВА | 32 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 196 | ГАЛОЧКИНА | ПОЧТОВАЯ | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 197 | ГАЛОЧКИНА | ПОЧТОВАЯ | 21 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 198 | ГАНЦГОРН | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 199 | ГАРАНОВ | ЛЕНИНА | 104 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 200 | ГАРШИН | ДАЧНАЯ | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 201 | ГЕЙМБУХ | ЛЕСНАЯ | 31 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 202 | ГЕРАНИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 203 | ГЕРАСИМОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 42 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 204 | ГИЛЬДЕБРАНД | СЕННАЯ | 41 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 205 | ГИНИЯТУЛИН | ЛЕНИНА | 84а | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 206 | ГЛАДКИЙ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 28 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 207 | ГЛАДКОВА | СЕННАЯ | 33 | 0 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 208 | ГЛАДЫШЕВ | САМАРСКАЯ | 45 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 209 | ГЛАДЫШЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 34 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 210 | ГЛЕБОВА | САМАРСКАЯ | 40 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 211 | ГЛОТОВ | ГАГАРИНА | 32 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 212 | ГЛОТОВА | ГАГАРИНА | 34 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 213 | ГЛУХЕНЬКО | НЕФТЯНИКОВ | 42 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 214 | ГЛУШКОВ | КИЕВСКАЯ | 34 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 215 | ГНЕСЬ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 1а | 3 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 216 | ГОДЗЕЛИХ | СЕННАЯ | 23 | 0 | 7 | 3 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 217 | ГОЛДА | НЕФТЯНИКОВ | 52 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 218 | ГОЛОВАНОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 219 | ГОЛОВАНОВА | ШКОЛЬНАЯ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 220 | ГОЛОВИНА | МИЧУРИНА | 10 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 221 | ГОЛОВИНА | СОВЕТСКАЯ | 59 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 222 | ГОЛОЩАПОВ | НЕФТЯНИКОВ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 223 | ГОЛУБЯТНИКОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 25 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 224 | ГОЛЬЦОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 39 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 225 | ГОЛЮНОВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 19 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 226 | ГОМОЗОВА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 14 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 227 | ГОННОВА | НЕКРАСОВА | 6 | 0 | 1 | 4 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 228 | ГОНЧАРОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 51а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 229 | ГОНЧАРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 19 | 6 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 230 | ГОРБУНОВ | ЛЕСНАЯ | 45 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 231 | ГОРБУНОВ | НЕКРАСОВА | 4 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 232 | ГОРБУНОВА | ЧКАЛОВА | 10 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 233 | ГОРИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 234 | ГОРЛОВ | САДОВАЯ | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 235 | ГОРЛОВА | НЕКРАСОВА | 10 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 236 | ГОРЯЙНОВА | НЕФТЯНИКОВ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 237 | ГОРЯЧЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 238 | ГОРЯЧЕВ | САДОВАЯ | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 239 | ГОСПОДИНОВА | САДОВАЯ | 19 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 240 | ГОФМАН | ЛЕСНАЯ | 49 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 241 | ГРАЧЁВА | УРАЛЬСКАЯ | 24 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 242 | ГРЕБНЕВ | МОСКОВСКАЯ | 39 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 243 | ГРЕБНЕВА | СЕННАЯ | 31 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 244 | ГРИБАНОВ | ЛЕНИНА | 84 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 245 | ГРИГОРЬЕВ | ОЗЕРНАЯ | 45 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 246 | ГРИГОРЬЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 12а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 247 | ГРИГОШКИН | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 25 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 248 | ГРИНИНА | САМАРСКАЯ | 32 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 249 | ГРИШИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 250 | ГРОМОВ | САМАРСКАЯ | 55 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 251 | ГРОШЕВА | ОЗЕРНАЯ | 7а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 252 | ГУБАНЕЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 253 | ГУЗИТАЕВ | ПОЛЕВАЯ | 15 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 254 | ГУЛЯЕВА | УРАЛЬСКАЯ | 5 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 255 | ГУРИН | ЧАПАЕВСКАЯ | 15 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 256 | ГУРОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 37 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 257 | ГУСАРОВА | КИЕВСКАЯ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 258 | ГУСЕВА | НЕФТЯНИКОВ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 259 | ДАВЛЕТОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 10а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 260 | ДАВЫДОВА | ЛЕСНАЯ | 41 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 261 | ДАВЫДОВА | САМАРСКАЯ | 44 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 262 | ДАНИЛОВ | ПОЛЕВАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 263 | ДЕГТЯРЕВ | ОРЛОВА | 30 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 264 | ДЕДЮРИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 32 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 265 | ДЕМИНА | ГАЙДАРА | 22 | 2 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 266 | ДЕМЬЯНЕНКО | ЧАПАЕВСКАЯ | 30 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 267 | ДЕНИСОВ | ОЗЕРНАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 268 | ДЕНИСОВА | СПОРТИВНАЯ | 30 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 269 | ДЕРЕБЕНКО | ВИНОГРАДНАЯ | 26 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 270 | ДЕСЯТОВ | САДОВАЯ | 13 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 271 | ДМИТРИЕВ | НЕКРАСОВА | 12 | 0 | 1 | 4 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 272 | ДМИТРИЕВА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 5 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 273 | ДОЛГАНОВ | ДАЧНАЯ | 31 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 274 | ДОЛГАНОВА | СПОРТИВНАЯ | 28 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 275 | ДОЛГИХ | НЕКРАСОВА | 1 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 276 | ДОЛГОВ | НЕКРАСОВА | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 277 | ДОЛГОВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 1 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 278 | ДОЛМАТОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 279 | ДОРОВСКИХ | МОСКОВСКАЯ | 14 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 280 | ДОРОЖКИН | ЛЕСНАЯ | 3 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 281 | ДРОБЖЕВ | ДАЧНАЯ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 282 | ДРОЗДЕВ | ГАЙДАРА | 25 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 283 | ДРОНКИН | КООПЕРАТИВНАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 284 | ДРУЖИНИНА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 36 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 285 | ДРУЖИНИНА | МОСКОВСКАЯ | 22 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 286 | ДРУЖИНИНА | ОЗЕРНАЯ | 15 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 287 | ДУБИНИН | ГАЙДАРА | 22 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 288 | ДУБОЛАЗОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 289 | ДУДИКОВ | ОЗЕРНАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 290 | ДУДИКОВА | ГАЙДАРА | 16 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 291 | ДУДНИКОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 36 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 292 | ДУЛОВА | ОСТРОВСКОГО | 7 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 293 | ДУМЧИК | ОЗЕРНАЯ | 53 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 294 | ДУНАЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 2 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 295 | ДУРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 13 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 296 | ДУХНОВ | НЕФТЯНИКОВ | 14 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 297 | ДЬЯКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 14 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 298 | ДЬЯЧЕНКО | СОВЕТСКАЯ | 35... | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 299 | ДЬЯЧКОВ | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 23 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 300 | ЕВДОКИМОВА | ДАЧНАЯ | 29 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 301 | ЕВСЕЕВ | ЛЕСНАЯ | 13 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 302 | ЕВСЕЕВ | ПОЛЕВАЯ | 19 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 303 | ЕВСЕЕВА | НЕКРАСОВА | 8 | 0 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 304 | ЕВТЕЕВА | ШКОЛЬНАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 305 | ЕГОРОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 306 | ЕГОРОВА | СОВЕТСКАЯ | 45 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 307 | ЕЛИЗАРОВ | МИЧУРИНА | 30 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 308 | ЕЛИЗАРОВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 309 | ЕЛИСЕЕВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 310 | ЕПИФАНЦЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 311 | ЕПИФАНЦЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 38 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 312 | ЕПИЩЕНКО | ГАЙДАРА | 4 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 313 | ЕРЕМЕНКО | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 3 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 314 | ЕРЕМИН | ОЗЕРНАЯ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 315 | ЕРЕМИН | ОЗЕРНАЯ | 62 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 316 | ЕРЕМИН | ЧКАЛОВА | 2 | 0 | 5 | 1 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 317 | ЕРЕМИНА | ГАГАРИНА | 17а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 318 | ЕРЕМИНА | УРАЛЬСКАЯ | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 319 | ЕРМОЛАЕВА | ГАГАРИНА | 36 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 320 | ЕРОХОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 321 | ЕРШОВ | ПОЧТОВАЯ | 7 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 322 | ЕСИНА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 5 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 323 | ЕСИПОВ | СОВЕТСКАЯ | 47 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 324 | ЕСИПОВА | ШКОЛЬНАЯ | 48 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 325 | ЕФАНОВА | КИЕВСКАЯ | 42 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 326 | ЕФРЕМОВ | ЛЕСНАЯ | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 327 | ЖАВОРОНКИН | САДОВАЯ | 24 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 328 | ЖАРКОВ | ЛЕСНАЯ | 4а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 329 | ЖДАНОВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 24 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 330 | ЖДАНОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 331 | ЖЕЛОВАТЫХ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 332 | ЖИЖКИН | ГАЙДАРА | 23 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 333 | ЖИЛИНА | КИЕВСКАЯ | 16 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 334 | ЖИЛЮНОВА | ПОЧТОВАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 335 | ЖИНЬ | ПОЧТОВАЯ | 1 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 336 | ЗАБАРОВСКИЙ | УРАЛЬСКАЯ | 11 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 337 | ЗАВОДЧИКОВА | КООПЕРАТИВНАЯ | 15 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 338 | ЗАГОРОДНЕВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 39 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 339 | ЗАЙЦЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 340 | ЗАЙЦЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 7 | 3 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 341 | ЗАЙЦЕВА | ШКОЛЬНАЯ | 15 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 342 | ЗАРАЙСКАЯ | ШКОЛЬНАЯ | 33 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 343 | ЗАРУЦАЕВА | ГАГАРИНА | 14 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 344 | ЗАХАРОВ | КАШТАНОВАЯ | 27 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 345 | ЗАХАРОВ | КИЕВСКАЯ | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 346 | ЗАХАРОВА | ГАГАРИНА | 29 | 0 | 8 | 8 | 1840 | 76,7 | 0,672 |
| 347 | ЗАХАРОВА | ОРЛОВА | 38 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 348 | ЗАХАРОВА | ПОЧТОВАЯ | 14 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 349 | ЗАХАРОВА | ПОЧТОВАЯ | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 350 | ЗВЕРЕВА | МОСКОВСКАЯ | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 351 | ЗЕМСКОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 352 | ЗИБРОВ | ПОЛЕВАЯ | 17 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 353 | ЗИНОВЬЕВ | КИЕВСКАЯ | 44 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 354 | ЗЛОБИНА | ПОЧТОВАЯ | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 355 | ЗОЛОТАРЕВА | КИНЕЛЬСКАЯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 356 | ЗОЛОТОВА | ПОЛЕВАЯ | 17 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 357 | ЗОЛОТУХИНА | ПОЧТОВАЯ | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 358 | ЗОЛЬНИКОВ | МИЧУРИНА | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 359 | ЗОРОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 3 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 360 | ЗОРОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 4 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 361 | ЗОРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11а | 1 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 362 | ЗОСИМОВА | ГАГАРИНА | 24 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 363 | ЗРЕЛОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 42 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 364 | ЗУБКОВ | СПОРТИВНАЯ | 32 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 365 | ЗУЕВА | МИЧУРИНА | 12 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 366 | ЗУСС | СЕННАЯ | 3 | 0 | 7 | 6 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 367 | ИБРЯШКИН | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 33 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 368 | ИБРЯШКИНА | МОСКОВСКАЯ | 38 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 369 | ИВАНЕНКО | КИЕВСКАЯ | 41 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 370 | ИВАНОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2Г | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 371 | ИВАНОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2д | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 372 | ИВАНОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 13 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 373 | ИВАНОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2а | 4 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 374 | ИВАНОВ | ЛЕНИНА | 82а | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 375 | ИВАНОВ | ЛЕСНАЯ | 6а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 376 | ИВАНОВ | МОСКОВСКАЯ | 8 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 377 | ИВАНОВ | НЕКРАСОВА | 31 | 0 |  | 2 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 378 | ИВАНОВ | НЕФТЯНИКОВ | 51б | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 379 | ИВАНОВ | РАБОЧАЯ | 4а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 380 | ИВАНОВ | САДОВАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 381 | ИВАНОВ | ЧКАЛОВА | 8 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 382 | ИВАНОВ | ШКОЛЬНАЯ | 34 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 383 | ИВАНОВА | ПОЛЕВАЯ | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 384 | ИВАНОВА | СЕННАЯ | 4 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 385 | ИВАНОВА | СТЕПНАЯ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 386 | ИВАНОВА | СТЕПНАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 387 | ИВАХИН | ТИМИРЯЗЕВА | 31 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 388 | ИВКИНА | ДАЧНАЯ | 7 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 389 | ИВКОВА | САМАРСКАЯ | 31 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 390 | ИВЛИЕВ | НЕФТЯНИКОВ | 53 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 391 | ИВЛИЕВА | ГАГАРИНА | 44 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 392 | ИГНАТЕНКО | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 393 | ИГНАТОВА | СПОРТИВНАЯ | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 394 | ИГНАТЬЕВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 22 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 395 | ИГОНТОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 396 | ИГОНТОВА | МОСКОВСКАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 397 | ИЖМУКОВ | КИЕВСКАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 398 | ИЖМУКОВА | КИЕВСКАЯ | 70 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 399 | ИЗМАШКИНА | ЛЕСНАЯ | 10а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 400 | ИЗОТЕНКО | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 401 | ИЛЬИН | ШКОЛЬНАЯ | 36а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 402 | ИЛЬИНА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 403 | ИЛЬИНА | САМАРСКАЯ | 38 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 404 | ИЛЬМЕНДЕРОВ | КАШТАНОВАЯ | 25 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 405 | ИЛЬЧЕНКО | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 406 | ИЛЬЯСОВА | ОРЛОВА | 28 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 407 | ИМУКОВ | НЕФТЯНИКОВ | 44 | 4 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 408 | ИНДИКОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 409 | ИНДИРИКОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 410 | ИНДИРЯКОВ | ДАЧНАЯ | 23 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 411 | ИНЖУВАТОВ | МИЧУРИНА | 4 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 412 | ИОНИЦА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 413 | ИОНИЦА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 414 | ИОНОВА | КИЕВСКАЯ | 35 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 415 | ИСАЕВ | МОСКОВСКАЯ | 44 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 416 | ИСАЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 38 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 417 | ИСАЕВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 418 | ИСАКОВ | СПОРТИВНАЯ | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 419 | КАДАЧИГОВА | СЕННАЯ | 2 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 420 | КАДКИН | КИЕВСКАЯ | 48 | 0 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 421 | КАЗАКОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 2 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 422 | КАЗАКОВА | КИЕВСКАЯ | 15а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 423 | КАЗАНЦЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11а | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 424 | КАЙДАШ | СОЛНЕЧНАЯ | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 425 | КАКУРИН | НЕФТЯНИКОВ | 4 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 426 | КАЛАШНИКОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 38 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 427 | КАЛЕНТЬЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 44 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 428 | КАЛИНИН | МОСКОВСКАЯ | 2 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 429 | КАЛИШЕНКО | ГАЙДАРА | 6 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 430 | КАЛЛИНИКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 22 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 431 | КАМЕШКОВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 15 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 432 | КАНДАУРОВА | ВИНОГРАДНАЯ | 28 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 433 | КАНДРУШИНА | ОЗЕРНАЯ | 55 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 434 | КАПИТУНОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 18 | 3 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 435 | КАПРАНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 1а | 4 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 436 | КАРАНДА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 437 | КАРАНДЕЕВА | МОСКОВСКАЯ | 11 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 438 | КАРАСЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 15а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 439 | КАРАУЛЬЩИКОВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 18 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 440 | КАРАУЛЬЩИКОВА | СЕННАЯ | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 441 | КАРПЕЧЕНКО | ОЗЕРНАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 442 | КАРПОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 443 | КАРПУХИНА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 19 | 3 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 444 | КАРПУХИНА | СЕННАЯ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 445 | КАРПУШИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 32 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 446 | КАРУКТУСУНОВ | ВИНОГРАДНАЯ | 22 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 447 | КАРУШИН | МОСКОВСКАЯ | 40 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 448 | КАСАТКИНА | МОСКОВСКАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 449 | КАСТАРГИНА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 40 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 450 | КАСЬКОВА | КИЕВСКАЯ | 24 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 451 | КАСЬКОВА | ЛЕНИНА | 84а | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 452 | КАТКОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 3 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 453 | КАТНИКОВА | ПОЧТОВАЯ | 2а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 454 | КАТОРГИН | УРАЛЬСКАЯ | 7 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 455 | КАТОРГИНА | ЛЕСНАЯ | 16 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 456 | КАТЫРИН | ОЗЕРНАЯ | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 457 | КАТЫШЕВ | ЛЕСНАЯ | 44 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 458 | КАЧАЛИНА | ШКОЛЬНАЯ | 38а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 459 | КАЧАНОВСКАЯ | КИЕВСКАЯ | 66 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 460 | КАШЕЛЕВ | ШКОЛЬНАЯ | 46 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 461 | КВАШИН | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 21 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 462 | КЕЙЛЬ | УРАЛЬСКАЯ | 3 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 463 | КЕССЛЕР | УРАЛЬСКАЯ | 23 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 464 | КЕЧИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 5 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 465 | КИЛГАНОВ | МОСКОВСКАЯ | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 466 | КИНЖИГАЗИЕВА | ПОЧТОВАЯ | 27 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 467 | КИРДЯШЕВ | ЛЕСНАЯ | 42 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 468 | КИРДЯШЕВ | ЛЕСНАЯ | 67 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 469 | КИРИЛЛОВА | МИЧУРИНА | 22 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 470 | КИРИЧЕНКО | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 26 | 0 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 471 | КИРИЧЕНКО | СОЛНЕЧНАЯ | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 472 | КИРИЧЕНКО | УРАЛЬСКАЯ | 27 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 473 | КИРИЧЕНКО | ЧАПАЕВСКАЯ | 34 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 474 | КИРОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 6а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 475 | КИРПИЧНИКОВА | ОЗЕРНАЯ | 41 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 476 | КИРШЕВА | КООПЕРАТИВНАЯ | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 477 | КИСЕЛЕВ | КИЕВСКАЯ | 25 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 478 | КИСЕЛЕВ | КИЕВСКАЯ | 6 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 479 | КИСЕЛЕВА | ГАЙДАРА | 10 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 480 | КИСЕЛЕВА | УРАЛЬСКАЯ | 31 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 481 | КИСТАНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 13 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 482 | КИЯТКИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 14а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 483 | КЛИМАЧЕВА | СЕННАЯ | 2 | 2 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 484 | КЛИМЕНКО | МИЧУРИНА | 1 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 485 | КЛИМОВ | МИЧУРИНА | 41 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 486 | КЛИМОВ | МИЧУРИНА | 9 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 487 | КЛИМОВА | СЕННАЯ | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 488 | КЛИНДУХОВА | СОВЕТСКАЯ | 20 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 489 | КЛИНКОВ | САМАРСКАЯ | 34А | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 490 | КЛИШИНА | ВИНОГРАДНАЯ | 12 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 491 | КЛЫКОВА | САМАРСКАЯ | 26 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 492 | КЛЮЧНИКОВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 493 | КЛЮШИНА | ПОЛЕВАЯ | 9 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 494 | КОБЗАРЕВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 27 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 495 | КОВАЛЬСКАЯ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 496 | КОВАЛЬСКИЙ | МИЧУРИНА | 32 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 497 | КОВАЛЬСКИЙ | ШКОЛЬНАЯ | 19 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 498 | КОВНАРЕВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 5 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 499 | КОВШАРОВ | ЧКАЛОВА | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 500 | КОВЫЛИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 25 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 501 | КОЖЕВНИКОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 502 | КОЖИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 503 | КОЗИНОВА | САДОВАЯ | 15а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 504 | КОЗЛОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 30 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 505 | КОЗЛОВ | САМАРСКАЯ | 36А | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 506 | КОЗЛОВ | СОВЕТСКАЯ | 103 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 507 | КОЗЬЯКОВА | КИЕВСКАЯ | 54 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 508 | КОЛЕГОВ | НЕКРАСОВА | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 509 | КОЛЕСНИКОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 1 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 510 | КОЛЕСНИКОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 50 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 511 | КОЛМАГОРОВА | НЕФТЯНИКОВ | 21 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 512 | КОЛУПАЕВА | КИЕВСКАЯ | 76 | 0 |  | 2 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 513 | КОЛЧИНА | ШКОЛЬНАЯ | 39 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 514 | КОЛЮЧЕВА | МИЧУРИНА | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 515 | КОНАКОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 26 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 516 | КОНДРАКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 43 | 0 | 5 | 2 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 517 | КОННОВА | САДОВАЯ | 11 | 0 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 518 | КОНОВАЛОВ | ЛЕНИНА | 78а | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 519 | КОНОВАЛОВ | НЕКРАСОВА | 3 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 520 | КОНОВАЛОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 521 | КОНОВАЛОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 36 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 522 | КОПЫЛОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11а | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 523 | КОПЫЛОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 23 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 524 | КОПЫЛОВА | САДОВАЯ | 15 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 525 | КОРНЕЕВА | СОВЕТСКАЯ | 35... | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 526 | КОРОБЕЛЬНИКОВА | ЧКАЛОВА | 14 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 527 | КОРОБОВ | САДОВАЯ | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 528 | КОРОБОВА | НЕФТЯНИКОВ | 53 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 529 | КОРОБОВА | НЕФТЯНИКОВ | 53 | 4 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 530 | КОРОВИЦКИЙ | ТИМИРЯЗЕВА | 22 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 531 | КОРОЛЕВ | СОЛНЕЧНАЯ | 16 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 532 | КОРОЛЕВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 533 | КОРОТНИЦКАЯ | ГАГАРИНА | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 534 | КОСЕНКО | ПОЛЕВАЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 535 | КОСОГОРСКАЯ | ЛЕСНАЯ | 25 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 536 | КОСТИН | СЕННАЯ | 5 | 0 |  | 2 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 537 | КОСТИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 34 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 538 | КОСЫНСКАЯ | ЛЕСНАЯ | 34 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 539 | КОСЫРЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 540 | КОТЕНКОВА | ГАГАРИНА | 9 | 0 | 6 | 4 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 541 | КОТОВА | ШКОЛЬНАЯ | 17а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 542 | КОЧЕРОВА | ОРЛОВА | 27 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 543 | КОШЕЛЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 18 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 544 | КРАВЕЦ | САМАРСКАЯ | 28 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 545 | КРАВЧУК | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 546 | КРАСНОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 547 | КРАСНОЩЕКОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 548 | КРАСНОЩЕКОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 38а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 549 | КРАСНОЩЕКОВА | ГАГАРИНА | 8 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 550 | КРАУЗЕ | ОЗЕРНАЯ | 23 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 551 | КРЕКЕР | МИЧУРИНА | 28 | 0 | 10 | 2 | 2300 | 95,8 | 0,840 |
| 552 | КРЕКЕР | ПОЧТОВАЯ | 19 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 553 | КРЕТИНИНА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 24 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 554 | КРИВОНОГОВ | НЕКРАСОВА | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 555 | КРИВОПАЛОВА | НЕФТЯНИКОВ | 22 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 556 | КРИВОХИЖИНА | ШКОЛЬНАЯ | 33 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 557 | КРИВОШЕЕВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 558 | КРОПИВКО | НЕФТЯНИКОВ | 28 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 559 | КРУГОВАЯ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 5 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 560 | КРУЧИНИНА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 561 | КРЫЛАТОВ | УРАЛЬСКАЯ | 24 | 1 | 5 | 3 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 562 | КРЮКОВА | НЕКРАСОВА | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 563 | КРЮНЬКИНА | САМАРСКАЯ | 46 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 564 | КРЮЧКОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 4 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 565 | КУВШИНОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 566 | КУДЕНКО | ЛЕСНАЯ | 29 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 567 | КУДРЯШОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11 | 3 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 568 | КУДРЯШОВ | МИЧУРИНА | 3 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 569 | КУДРЯШОВА | ГАГАРИНА | 5 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 570 | КУЗАЕВ | ЛЕНИНА | 76 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 571 | КУЗАЕВ | СОЛНЕЧНАЯ | 3 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 572 | КУЗАЕВ | УРАЛЬСКАЯ | 20 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 573 | КУЗИН | ГАЙДАРА | 23 | 2 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 574 | КУЗИН | ЛЕСНАЯ | 20 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 575 | КУЗИНА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 7 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 576 | КУЗИНА | ГАГАРИНА | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 577 | КУЗИНА | ЛЕСНАЯ | 22 | 0 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 578 | КУЗМЕНКО | СЕННАЯ | 35 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 579 | КУЗНЕЦОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 580 | КУЗНЕЦОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 581 | КУЗНЕЦОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 25 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 582 | КУЗНЕЦОВ | МИЧУРИНА | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 583 | КУЗНЕЦОВ | САДОВАЯ | 30 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 584 | КУЗНЕЦОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 34 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 585 | КУЗНЕЦОВА | ЛЕНИНА | 78... | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 586 | КУЗНЕЦОВА | СПОРТИВНАЯ | 30 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 587 | КУЗНЕЦОВА | УРАЛЬСКАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 588 | КУЗНЕЦОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 40 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 589 | КУЗЬМЕНКО | УРАЛЬСКАЯ | 12 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 590 | КУЗЬМИН | ЛЕНИНА | 76 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 591 | КУЗЬМИН | ЛЕНИНА | 82 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 592 | КУЗЬМИН | МИЧУРИНА | 39 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 593 | КУЗЬМИНА | ОЗЕРНАЯ | 43 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 594 | КУКШТАЛЬ | ПОЛЕВАЯ | 20 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 595 | КУЛАГИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 7 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 596 | КУЛАКОВ | МОСКОВСКАЯ | 25 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 597 | КУЛАКОВА | ГАГАРИНА | 42 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 598 | КУЛАКОВА | ПОЧТОВАЯ | 9 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 599 | КУНАРОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 2 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 600 | КУНЯЕВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 14 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 601 | КУПРЯЕВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 0 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 602 | КУПРЯЕВА | ОЗЕРНАЯ | 23 | 2 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 603 | КУПЦОВА | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 604 | КУРБАТОВА | УРАЛЬСКАЯ | 8а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 605 | КУРОФЕЕВ | НЕКРАСОВА | 27 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 606 | КУРОЧКИН | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 607 | КУРОЧКИНА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 608 | КУРСИНА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 5 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 609 | КУРСИНА | ЛЕСНАЯ | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 610 | КУРТЕНКОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 39 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 611 | КУРЫШЕВ | ЛЕНИНА | 78... | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 612 | КУЦ | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 613 | КУЧЕРОВ | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 614 | ЛАБУТИНА | ГАЙДАРА | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 615 | ЛАГУРЕВА | ЛЕНИНА | 80а | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 616 | ЛАДАНОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 617 | ЛАЗАРЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 618 | ЛАЙЧЕНКОВ | ОЗЕРНАЯ | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 619 | ЛАНСКИХ | ДАЧНАЯ | 25 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 620 | ЛАПТЕВА | МИЧУРИНА | 16 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 621 | ЛАРИН | ТИМИРЯЗЕВА | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 622 | ЛАРИНА | СЕННАЯ | 36 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 623 | ЛАРИНА | УРАЛЬСКАЯ | 15 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 624 | ЛАРИОНОВ | СОВЕТСКАЯ | 39 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 625 | ЛАТЫПОВА | САМАРСКАЯ | 24 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 626 | ЛАЧЕНКОВ | МОСКОВСКАЯ | 33 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 627 | ЛЕБЕДЕВА | ЛЕНИНА | 80 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 628 | ЛЕБЕДЕВА | НЕКРАСОВА | 28 | 0 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 629 | ЛЕВАШКИН | САДОВАЯ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 630 | ЛЕВИНА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 3 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 631 | ЛЕДОВСКИХ | ЛЕСНАЯ | 37 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 632 | ЛЕКОНЦЕВА | КИНЕЛЬСКАЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 633 | ЛЕОНОВ | КИЕВСКАЯ | 11 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 634 | ЛЕОНТЬЕВА | ОЗЕРНАЯ | 98 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 635 | ЛЕПИЛИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 636 | ЛИБЕРОВА | САМАРСКАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 637 | ЛИМОНОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 34 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 638 | ЛИТВИНОВА | ВИНОГРАДНАЯ | 16 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 639 | ЛИХАЧЕВА | ОЗЕРНАЯ | 9а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 640 | ЛОГИНОВ | МОСКОВСКАЯ | 7 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 641 | ЛОГИНОВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 642 | ЛОЗОВЫХ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 2 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 643 | ЛОМАКО | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 644 | ЛОПАТКИНА | НЕФТЯНИКОВ | 18 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 645 | ЛУБЯНЕЦ | ГАГАРИНА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 646 | ЛУКИН | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 11 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 647 | ЛУНЕНКО | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 14 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 648 | ЛЫСЕНКО | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 24 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 649 | ЛЮБАКАЕВА | УРАЛЬСКАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 650 | ЛЯМАЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 12 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 651 | ЛЯПИНА | ГАГАРИНА | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 652 | ЛЯТИНА | СПОРТИВНАЯ | 24 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 653 | ЛЯХОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 654 | МАЖЕНКОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 655 | МАЗУРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 656 | МАКАРОВ | ГАЙДАРА | 2 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 657 | МАКАРОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 53 | 2 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 658 | МАКАРОВА | ЛЕНИНА | 108 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 659 | МАКИТРИНА | МИЧУРИНА | 31 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 660 | МАКСИМОВ | КИЕВСКАЯ | 37 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 661 | МАЛЬКОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 29 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 662 | МАМАТКУЛОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 24 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 663 | МАМОНТОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 664 | МАНАКОВА | НЕКРАСОВА | 16 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 665 | МАНТРОВА | САМАРСКАЯ | 36 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 666 | МАНТУРОВ | УРАЛЬСКАЯ | 14 | 0 | 8 | 8 | 1840 | 76,7 | 0,672 |
| 667 | МАРОЧКИН | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 21 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 668 | МАРОЧКИН | ГАГАРИНА | 46 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 669 | МАРОЧКИН | УРАЛЬСКАЯ | 25 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 670 | МАРТЫНОВ | НЕКРАСОВА | 5 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 671 | МАРТЫНОВА | ЛЕСНАЯ | 27 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 672 | МАРТЫНОВА | САДОВАЯ | 14 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 673 | МАРЫЧЕВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 45 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 674 | МАСТЮГИНА | КИЕВСКАЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 675 | МАСЯРКИН | САМАРСКАЯ | 49 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 676 | МАТАЕВ | СЕННАЯ | 21 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 677 | МАТАЕВА | КИЕВСКАЯ | 22 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 678 | МАТВЕЕВ | ЛЕСНАЯ | 39 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 679 | МАТВЕЕВ | ЛЕСНАЯ | 47 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 680 | МАТВЕЕНКО | ЖИГУЛЕВСКАЯ | б.н. | 0 |  | 4 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 681 | МАТИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 31 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 682 | МАТЮНИН | КАШТАНОВАЯ | 17 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 683 | МАТЮНИНА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 26 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 684 | МЕДВЕДЕВА | МОСКОВСКАЯ | 6 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 685 | МЕНЗОРОВА | ОЗЕРНАЯ | 29 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 686 | МЕНЬШИКОВ | ОЗЕРНАЯ | 6 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 687 | МЕРЯНОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 688 | МЕЩЕРЯКОВ | СЕННАЯ | 37 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 689 | МЕЩЕРЯКОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 690 | МИКАЕВ | ГАГАРИНА | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 691 | МИЛЕНИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 26 | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 692 | МИНАКОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 693 | МИННЕБАЕВА | ЛЕСНАЯ | 40а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 694 | МИРОДЯН | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 32 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 695 | МИРОНОВ | УРАЛЬСКАЯ | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 696 | МИРОНОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 697 | МИРОНОВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 3 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 698 | МИРОНОВА | ОЗЕРНАЯ | 80 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 699 | МИРОНОВА | СОВЕТСКАЯ | 55 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 700 | МИРОНОВА | ШКОЛЬНАЯ | 35 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 701 | МИТИЧКИН | СПОРТИВНАЯ | 22 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 702 | МИТРЯЕВ | ГАГАРИНА | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 703 | МИТЯЕВ | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 704 | МИТЯЕВ | МИЧУРИНА | 23 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 705 | МИТЯЕВА | ШКОЛЬНАЯ | 38 | 0 | 8 | 8 | 1840 | 76,7 | 0,672 |
| 706 | МИФТЯХОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 707 | МИХАЙЛЕНКО | ВИНОГРАДНАЯ | 30 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 708 | МИХАЙЛЕНКО | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 709 | МИХАЙЛОВ | МИЧУРИНА | 13 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 710 | МИХАЙЛОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 26 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 711 | МИХАН | ЧАПАЕВСКАЯ | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 712 | МИХИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 713 | МИШИНА | МОСКОВСКАЯ | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 714 | МОЗГОВОЙ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 3а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 715 | МОЗГУНОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 716 | МОИСЕЕВА | МОСКОВСКАЯ | 41 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 717 | МОИСЕЕВА | САМАРСКАЯ | 50 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 718 | МОЛОЗИНА | ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ | 34 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 719 | МОРДЯШОВ | НЕФТЯНИКОВ | 46 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 720 | МОРКОВСКАЯ | УРАЛЬСКАЯ | 2а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 721 | МОРОЗОВ | ДАЧНАЯ | 3 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 722 | МОРОЗОВ | СОВЕТСКАЯ | 51 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 723 | МОРОЗОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 35 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 724 | МОРОЗОВА | КИЕВСКАЯ | 2 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 725 | МОРОЗОВА | МИЧУРИНА | 5 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 726 | МОРОЗОВА | ПОЧТОВАЯ | 30 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 727 | МОРОЗОВА | САДОВАЯ | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 728 | МОШЕВА | СПОРТИВНАЯ | 20 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 729 | МУЗОВАТКИНА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 6 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 730 | МУКОВНИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 44 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 731 | МУНТЬЯНОВА | НЕФТЯНИКОВ | 54 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 732 | МУРАТОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 11 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 733 | МУРАТОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 24 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 734 | МУРАТОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2а | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 735 | МУРАТОВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 12в | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 736 | МУСИН | ТИМИРЯЗЕВА | 36 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 737 | МУСТАФАЕВ | ЛЕСНАЯ | 9 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 738 | МУХАМЕДЗЯНОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 739 | МУХАМЕТОВА | УРАЛЬСКАЯ | 12а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 740 | МУХАМЕТШИНА | СПОРТИВНАЯ | 11 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 741 | МУХАМЕТШИНА | СПОРТИВНАЯ | 20 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 742 | МУХИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 743 | МЯКИШЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 19 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 744 | МЯСНИКОВА | МОСКОВСКАЯ | 34 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 745 | МЯЧИНА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 746 | МЯЧИНА | ОЗЕРНАЯ | 28 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 747 | НАВОЖИНСКАЯ | НЕФТЯНИКОВ | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 748 | НАГАЕВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 21 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 749 | НАГОЛЬНОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 14а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 750 | НАЗАРОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 43 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 751 | НАРУШЕВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 752 | НЕВАЛЕНОВА | МИЧУРИНА | 39 | 1 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 753 | НЕКРАСОВ | ЛЕСНАЯ | 12 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 754 | НЕКРАСОВА | СЕННАЯ | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 755 | НЕНАШЕВА | ГАГАРИНА | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 756 | НЕНАШЕВА | КИЕВСКАЯ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 757 | НЕРЕТИНА | ДАЧНАЯ | 41 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 758 | НЕСТЕРОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 41 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 759 | НЕСТЕРОВ | МОСКОВСКАЯ | 9 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 760 | НЕСТЕРОВА | ГАГАРИНА | 30 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 761 | НЕСТЕРОВА | ЛЕСНАЯ | 61 | 0 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 762 | НЕСТЕРЮК | КИЕВСКАЯ | 46 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 763 | НЕФЁДОВА | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 45 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 764 | НЕФОДИН | ТИМИРЯЗЕВА | 32 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 765 | НЕЧАЕВ | ПОЛЕВАЯ | 7 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 766 | НИГМАТУЛИНА | УРАЛЬСКАЯ | 21 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 767 | НИГМАТУЛЛИН | САМАРСКАЯ | 37 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 768 | НИКИТИН | НЕФТЯНИКОВ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 769 | НИКИТИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2в | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 770 | НИКИТИНА | СОВЕТСКАЯ | 37 | 0 | 5 | 1 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 771 | НИКИШИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 772 | НИКИШИНА | КИЕВСКАЯ | 10 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 773 | НИКИШИНА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 774 | НИКОЛАЕВ | КИЕВСКАЯ | 5 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 775 | НИКОЛАЕВ | ПОЛЕВАЯ | 4 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 776 | НИКОЛАЕВ | ТИМИРЯЗЕВА | 4 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 777 | НИКОЛАЕВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 28 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 778 | НИКОЛАЕВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 779 | НИКОЛАЕВА | ДАЧНАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 780 | НИКОЛАЕВА | ОЗЕРНАЯ | 57 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 781 | НИКОЛАЕВА | ОРЛОВА | 40 | 0 | 5 | 1 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 782 | НИМАЛЬЦЕВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 28 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 783 | НОВИКОВА | МОСКОВСКАЯ | 15 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 784 | НОВИЦКИЙ | НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 12 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 785 | НОВОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 786 | НОВРУЗОВ | НЕФТЯНИКОВ | 51а | 0 | 11 | 11 | 2530 | 105,4 | 0,923 |
| 787 | НУДНЫЙ | ЛЕСНАЯ | 65 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 788 | НУЖДИН | ШКОЛЬНАЯ | 56 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 789 | НУЖДИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 53 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 790 | НУЖДИНА | МОСКОВСКАЯ | 35 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 791 | НУЖДИНА | МОСКОВСКАЯ | 44 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 792 | НУРТДИНОВА | СЕННАЯ | 12 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 793 | НУЯНЗИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 794 | НУЯНЗИН | НЕФТЯНИКОВ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 795 | ОБИДИНА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 13 | 4 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 796 | ОБУХОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 797 | ОБУХОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 21 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 798 | ОВЧИННИКОВА | ДАЧНАЯ | 43 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 799 | ОКОЛИНА | СЕННАЯ | 34 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 800 | ОКРОПИШИНА | НЕКРАСОВА | 10 | 1 | 4 | 2 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 801 | ОЛЕЙНИК | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | б/н | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 802 | ОЛЕНИНА | ПОЧТОВАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 803 | ОРЕХОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 804 | ОРЛОВ | СОВЕТСКАЯ | 43 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 805 | ОСАДЧАЯ | СОЛНЕЧНАЯ | 9 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 806 | ОСИПОВ | НЕФТЯНИКОВ | 51 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 807 | ОСИПОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 808 | ОСИПОВА | СЕННАЯ | 22 | 1 | 6 | 4 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 809 | ОСИПОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 9 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 810 | ОСМАНКИН | САДОВАЯ | 12 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 811 | ОСОКИНА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 812 | ОСОКИНА | СЕННАЯ | 25 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 813 | ОСЬКИНА | ШКОЛЬНАЯ | 7 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 814 | ОЧКОВСКИЙ | ШКОЛЬНАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 815 | ПАВЛИКОВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 15 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 816 | ПАВЛОВА | МИЧУРИНА | 2а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 817 | ПАВЛОВА | НЕФТЯНИКОВ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 818 | ПАВЛОВА | СЕННАЯ | 11 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 819 | ПАНАСЕНКО | ДАЧНАЯ | 7а | 0 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 820 | ПАНАСЕНКО | ДАЧНАЯ | 7а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 821 | ПАНИНА | КИНЕЛЬСКАЯ | 3 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 822 | ПАНКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 33 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 823 | ПАНКОВА | КИЕВСКАЯ | 68 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 824 | ПАНКОВА | САДОВАЯ | 6 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 825 | ПАНКРАТОВА | САДОВАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 826 | ПАНЧЕНКОВ | САМАРСКАЯ | 30 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 827 | ПАНЧЕНКОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 7 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 828 | ПАРФЕНОВ | МИЧУРИНА | 14 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 829 | ПАРХАЛЕВА | ПОЧТОВАЯ | 31 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 830 | ПАРХОМЕНКО | САДОВАЯ | 13 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 831 | ПАСЕЧНИКОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 2 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 832 | ПАСЕЧНИКОВА | ДАЧНАЯ | 27 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 833 | ПАСТУШИНА | КИЕВСКАЯ | 21 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 834 | ПАТРИН | МОСКОВСКАЯ | 10 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 835 | ПАТРИН | ТИМИРЯЗЕВА | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 836 | ПАЦ | ЛЕНИНА | 76а... | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 837 | ПАШНОВА | НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 12А | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 838 | ПЕРЕВАЛОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 839 | ПЕРЕЛЫГИНА | ГАЙДАРА | 18 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 840 | ПЕТИН | ЛЕСНАЯ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 841 | ПЕТРОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 842 | ПЕТРОВ | ГАГАРИНА | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 843 | ПЕТРОВ | ЛЕСНАЯ | 51 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 844 | ПЕТРОВ | НЕКРАСОВА | 22 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 845 | ПЕТРОВ | НЕКРАСОВА | 23а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 846 | ПЕТРОВ | ОЗЕРНАЯ | 33 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 847 | ПЕТРОВ | СЕННАЯ | 16 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 848 | ПЕТРОВ | ШКОЛЬНАЯ | 41 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 849 | ПЕТРОВА | ГАГАРИНА | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 850 | ПЕТРОВА | МИЧУРИНА | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 851 | ПЕТРОВА | МОСКОВСКАЯ | 36 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 852 | ПЕТРОВА | РАБОЧАЯ | 6 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 853 | ПЕТРОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 20 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 854 | ПЕТРОЧЕНКО | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 855 | ПЕТРОЧЕНКО | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 856 | ПЕТУНИН | ОЗЕРНАЯ | 39 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 857 | ПЕТУНИН | ЧАПАЕВСКАЯ | 3 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 858 | ПИВКИН | СЕННАЯ | 6 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 859 | ПИВОВАРОВ | МОСКОВСКАЯ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 860 | ПИВОВАРОВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 19 | 2 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 861 | ПИДСТАВСКАЯ | ЧАПАЕВСКАЯ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 862 | ПИКУЛОВ | ВИНОГРАДНАЯ | 4 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 863 | ПИМОНОВА | ЛЕСНАЯ | 35 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 864 | ПИРОГОВА | НЕФТЯНИКОВ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 865 | ПИРОЖКОВ | ОРЛОВА | 23 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 866 | ПИРОЖКОВА | ГАГАРИНА | 16 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 867 | ПИРСКАЯ | ДАЧНАЯ | 49 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 868 | ПИСАРЕНКО | МОСКОВСКАЯ | 42 | 0 | 10 | 10 | 2300 | 95,8 | 0,840 |
| 869 | ПИТЕРСКАЯ | ДАЧНАЯ | 37 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 870 | ПИЧУГИН | АЙВАЗОВСКОГО | 8... | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 871 | ПИЧУРИН | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2б | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 872 | ПЛАНДОВСКИЙ | ЛЕНИНА | 82 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 873 | ПЛОТНИКОВ | УРАЛЬСКАЯ | 2 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 874 | ПЛОТНИКОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 15 | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 875 | ПОВАРОВ | ЛЕНИНА | 84 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 876 | ПОВЕРИНОВА | ПОЧТОВАЯ | 28 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 877 | ПОДНИМАЛОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 878 | ПОДОЛЬСКАЯ | ТИМИРЯЗЕВА | 3 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 879 | ПОДОРВАНОВ | ЛЕНИНА | 106 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 880 | ПОДШИВАЙЛОВА | ЛЕНИНА | 80а | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 881 | ПОЖАРОВ | СЕННАЯ | 15 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 882 | ПОЖАРОВ | СЕННАЯ | 24 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 883 | ПОЗДНЯЕВ | ДАЧНАЯ | 19 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 884 | ПОЗДНЯКОВА | ГАЙДАРА | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 885 | ПОЗОЛОТИНА | КИЕВСКАЯ | 3 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 886 | ПОЛЕНОВА | СЕННАЯ | 14 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 887 | ПОЛУХИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 888 | ПОМЯКУШИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 20 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 889 | ПОМЯКУШИН | НЕКРАСОВА | 21 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 890 | ПОНОМАРЬ | ГАГАРИНА | 40 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 891 | ПОПОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 18 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 892 | ПОПОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 30 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 893 | ПОПОВА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 2 | 1 | 5 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 894 | ПОПОВА | НЕФТЯНИКОВ | 8 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 895 | ПОПОВА | НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 896 | ПОПОВА | СОВЕТСКАЯ | 57 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 897 | ПОСТНИКОВА | САМАРСКАЯ | 39 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 898 | ПРАКСЕИНА | СЕННАЯ | 32 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 899 | ПРЕСНЯКОВА | ДАЧНАЯ | 11а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 900 | ПРИЛИПКО | СЕННАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 901 | ПРИСЯГИН | СОВЕТСКАЯ | 31 | 0 | 3 | 1 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 902 | ПРИХОДКИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 4а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 903 | ПРИХОДЬКО | ПОЧТОВАЯ | 10 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 904 | ПРОКОФЬЕВ | ГАГАРИНА | 8 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 905 | ПРОНИЧЕВ | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 21 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 906 | ПРОСКУРИНА | ДАЧНАЯ | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 907 | ПРОХОРОВА | ГАГАРИНА | 35 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 908 | ПРОХОРОВА | ШКОЛЬНАЯ | 37 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 909 | ПУДОВА | СЕННАЯ | 17 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 910 | ПУДОВКИН | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 29 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 911 | ПУЗАНКОВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 912 | ПУРЯЕВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 913 | ПУЧКИНА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 25 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 914 | ПФАУ | ТИМИРЯЗЕВА | 30 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 915 | ПФАУ | УРАЛЬСКАЯ | 19 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 916 | ПЫРЯЕВ | НЕФТЯНИКОВ | 44 | 2 | 2 |  | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 917 | ПЫРЯЕВА | НЕФТЯНИКОВ | 42 | 3 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 918 | ПЯТЫХ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 919 | РАДИОНОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 920 | РАДИОНОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 921 | РАДИОНОВА | СЕННАЯ | 27 | 0 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 922 | РАЙСИХ | ГАГАРИНА | 23 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 923 | РАТНИКОВ | УРАЛЬСКАЯ | 6 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 924 | РЕВИЗОВ | МИЧУРИНА | 45 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 925 | РЕЙТЕР | ГАЙДАРА | 14 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 926 | РЕЙТЕР | УРАЛЬСКАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 927 | РЕМНЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 928 | РЕПКИНА | ПОЧТОВАЯ | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 929 | РЕПНИКОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 18 | 4 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 930 | РЕУТОВА | ПОЧТОВАЯ | 14а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 931 | РЕШЕТО | САМАРСКАЯ | 34 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 932 | РЕШЕТОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 42 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 933 | РЖЕВСКАЯ | ОЗЕРНАЯ | 72 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 934 | РЖЕВСКИЙ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 935 | РОГАЛЕВА | ОЗЕРНАЯ | 27 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 936 | РОГАЛЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 13б | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 937 | РОГАТИН | ЧАПАЕВСКАЯ | 29 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 938 | РОДИОНОВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 939 | РОДИОНОВА | ПОЧТОВАЯ | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 940 | РОЖНОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 941 | РОЖНОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 942 | РОККЕЛЬ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 16... | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 943 | РОМАДАНОВ | МИЧУРИНА | 2 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 944 | РОМАНЕНКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 25 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 945 | РОМАНОВА | НЕФТЯНИКОВ | 15 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 946 | РОМАНЧИКОВ | СПОРТИВНАЯ | 4 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 947 | РОНЖИН | СОВЕТСКАЯ | 20 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 948 | РУДАКОВ | ПОЛЕВАЯ | 11 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 949 | РУДЕНКО | СЕННАЯ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 950 | РУЗАЕВ | НЕФТЯНИКОВ | 16 | 0 | 7 | 6 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 951 | РУЗАНОВА | ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ | 1 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 952 | РУСАНОВ | ШКОЛЬНАЯ | 36 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 953 | РУСЕЦКИЙ | НЕКРАСОВА | 29 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 954 | РЫЖКИН | ДАЧНАЯ | 1а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 955 | РЫЖКИН | ЛЕНИНА | 80 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 956 | РЫЖКОВА | ДАЧНАЯ | 47 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 957 | РЫЖОВА | НЕКРАСОВА | 18 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 958 | РЫНДИН | СОВЕТСКАЯ | 41 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 959 | РЯБОВ | ОРЛОВА | 44 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 960 | РЯБОВА | МОСКОВСКАЯ | 21 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 961 | РЯБОВА | ШКОЛЬНАЯ | 58 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 962 | РЯБЧИКОВ | МОСКОВСКАЯ | 17 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 963 | РЯБЧИКОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 13 | 3 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 964 | РЯЗАНОВА | ЛЕСНАЯ | 57 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 965 | САБЕЛЬФЕЛЬДТ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 24 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 966 | САВЕЛЬЕВ | ГАЙДАРА | 4 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 967 | САВЕЛЬЕВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 35 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 968 | САВИНА | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 4 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 969 | САВКИН | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | ... | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 970 | САВЧЕНКО | КООПЕРАТИВНАЯ | 11а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 971 | САДКОВ | НЕКРАСОВА | 2 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 972 | САДОВА | ДАЧНАЯ | 13 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 973 | САДЫХОВА | САМАРСКАЯ | 48 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 974 | САЖИН | МИЧУРИНА | 5 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 975 | САЖИНА | КИЕВСКАЯ | 38 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 976 | САЗОНОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 977 | САЛЕЕВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 978 | САЛИКОВ | МИЧУРИНА | 33 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 979 | САЛЬНИКОВА | ЛЕСНАЯ | 53 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 980 | САЛЬНИКОВА | СЕННАЯ | 29 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 981 | САМАРИН | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2а | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 982 | САМСОНОВА-САВК | СОВЕТСКАЯ | 33 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 983 | САПЕЛКИН | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 984 | САПОЖКОВА | ШКОЛЬНАЯ | 11 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 985 | САПОЖНИКОВА | ЛЕСНАЯ | 1 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 986 | САПУНОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 987 | САРКИСЯН | КИЕВСКАЯ | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 988 | САРСИМБАЕВА | СПОРТИВНАЯ | 18 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 989 | САРСИНБАЕВА | ОРЛОВА | 21 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 990 | САФИН | НЕФТЯНИКОВ | 7 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 991 | СВЕЧНИКОВ | ГАГАРИНА | 22 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 992 | СЕЙН | ПОЧТОВАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 993 | СЕЛЕЗНЕВ | КИЕВСКАЯ | 60 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 994 | СЕЛИВАНОВ | НЕФТЯНИКОВ | 1а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 995 | СЕЛИВЕРСТОВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 996 | СЕМЕНОВА | ГАГАРИНА | 33 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 997 | СЕМЕНОВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 10 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 998 | СЕМЕНОВА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 999 | СЕМЕНОВА | СЕННАЯ | 9 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1000 | СЕНАТОВ | СОВЕТСКАЯ | 49 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1001 | СЕНОТОВА | ШКОЛЬНАЯ | 58 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1002 | СЕРГЕЕВ | ЛЕСНАЯ | 17 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1003 | СЕРГЕЕВ | ПОЧТОВАЯ | 23 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1004 | СЕРГЕЕВА | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1005 | СЕРГЕЕВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1006 | СЕРЕБРЯКОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 27 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1007 | СЕРЕДА | ЧАПАЕВСКАЯ | 6 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1008 | СЕТИН | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 23 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1009 | СИБИЛЕВА | КООПЕРАТИВНАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1010 | СИВЦОВ | САДОВАЯ | 4 | 0 | 9 | 9 | 2070 | 86,3 | 0,756 |
| 1011 | СИДОРОВ | КООПЕРАТИВНАЯ | 17 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1012 | СИДОРОВА | НЕКРАСОВА | 32 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1013 | СИЛАНТЬЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 18 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1014 | СИЛАНТЬЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 6 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1015 | СИМДЯНОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 12 | 0 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1016 | СИМОНОВА | ШКОЛЬНАЯ | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1017 | СИМСОНОВ | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2а... | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1018 | СИНИЦИН | ПОЛЕВАЯ | 8 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1019 | СИНИЦКИЙ | ЛЕСНАЯ | 32 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1020 | СИНИЦЫНА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 26 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1021 | СИТНИКОВА | ЛЕСНАЯ | 10 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1022 | СИТУХИН | ЦЕЛИННАЯ | 59 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1023 | СИТЧЕНКОВ | ДАЧНАЯ | 5а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1024 | СИТЧЕНКОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 2а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1025 | СКАЛОЗУБ | СОВЕТСКАЯ | 53 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1026 | СЛАБОЖАНИНА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 34 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1027 | СЛАСТЕНИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 24 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1028 | СМИРНОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 41 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1029 | СМИРНЯГИНА | КИЕВСКАЯ | 18 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1030 | СМОРОДИНОВА | ГАГАРИНА | 15 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1031 | СМЫСЛОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1032 | СНЕГИРЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11а | 4 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1033 | СОБОЛЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1034 | СОКОЛОВ | КИЕВСКАЯ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1035 | СОКОЛОВА | ЛЕСНАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1036 | СОКОЛОВА | ПОЧТОВАЯ | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1037 | СОЛОДУХИНА | МОСКОВСКАЯ | 31 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1038 | СОЛОМОНОВ | ПОЧТОВАЯ | 6 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1039 | СОЛОМОНОВА | ЧКАЛОВА | 16 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1040 | СОМОВ | ПОЛЕВАЯ | 13 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1041 | СОТНИКОВ | ПОЛЕВАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1042 | СТАМБРОВСКАЯ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1043 | СТАНИН | БЕЗ АДРЕСНЫЕ | 8 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1044 | СТАНИНА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2а | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1045 | СТАНИНА | ОЗЕРНАЯ | 47 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1046 | СТАРКОВ | ГАЙДАРА | 2 | 2 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1047 | СТАРКОВ | САДОВАЯ | 2 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1048 | СТАРКОВ | УРАЛЬСКАЯ | 29 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1049 | СТАРКОВА | КООПЕРАТИВНАЯ | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1050 | СТАРОДУМОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 8 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1051 | СТАРУХИНА | АЙВАЗОВСКОГО | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1052 | СТАРЫХ | ЧАПАЕВСКАЯ | 4 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1053 | СТАФЕЙЧУК | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 6 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1054 | СТАЦУРА | ГАЙДАРА | 25 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1055 | СТАЦУРА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 7 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1056 | СТЕЛЬМАЩУК | КИЕВСКАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1057 | СТИПАНИЩЕВ | ОЗЕРНАЯ | 7 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1058 | СТОЛЯРОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 1 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1059 | СТОЛЯРОВА | КИЕВСКАЯ | 36 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1060 | СТОРОЖЕВА | НЕФТЯНИКОВ | 31 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1061 | СТРЕКУЛИСТОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 2 | 0 | 1 | 3 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1062 | СТРОГАНОВА | ШКОЛЬНАЯ | 17 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1063 | СТУПАК | ПОЧТОВАЯ | 34 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1064 | СУБОЧЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 15 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1065 | СУНСИНА | КИЕВСКАЯ | 2а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1066 | СУПРУН | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1067 | СУПРУН | СЕННАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1068 | СУРИНА | САДОВАЯ | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1069 | СУСЛОВ | ЛЕСНАЯ | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1070 | СУЧКОВ | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1071 | СЫГУРОВА | ГАГАРИНА | 21 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1072 | СЫЧЕВ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 3 | 1 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1073 | ТАБАЧЕНКО | ЧАПАЕВСКАЯ | 38 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1074 | ТАИШЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 9а | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1075 | ТАЙНОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 7 | 4 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1076 | ТАЛАНОВ | ОРЛОВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1077 | ТАРАБОРИН | ШКОЛЬНАЯ | 24 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1078 | ТАРАБРИН | КИЕВСКАЯ | 23 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1079 | ТАРАБРИНА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 40 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1080 | ТАРАН | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1081 | ТАРАСОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1082 | ТАТАРУ | ОЗЕРНАЯ | 3а | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1083 | ТАТИЦКАЯ | МИЧУРИНА | 29 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1084 | ТЕЛЕГИНА | ГАГАРИНА | 28 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1085 | ТЕЛЕГИНА | КИЕВСКАЯ | 33 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1086 | ТЕЛЯТНИКОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1087 | ТЕМНИКОВ | КИЕВСКАЯ | 40 | 1 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1088 | ТЕМНИКОВА | КИЕВСКАЯ | 40 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1089 | ТЕМНИКОВА | САМАРСКАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1090 | ТЕНЮКОВ | КИЕВСКАЯ | 31 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1091 | ТЕРЕГУЛОВА | ВИНОГРАДНАЯ | 32 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1092 | ТИМАШЕВ | МИЧУРИНА | 37 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1093 | ТИМЕРЕЕВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 5 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1094 | ТИМОФЕЕВ | ГАГАРИНА | 11 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1095 | ТИМОФЕЕВ | УРАЛЬСКАЯ | 14б | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1096 | ТИМОФЕЕВА | МИЧУРИНА | 15 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1097 | ТИМОФЕЕВА | МОСКОВСКАЯ | 5 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1098 | ТИМОФЕЕВА | ПОЛЕВАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1099 | ТИМОШКИН | УРАЛЬСКАЯ | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1100 | ТИМОШКИНА | МОСКОВСКАЯ | 26 | 0 |  | 1 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1101 | ТИТАРЧУК | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 1 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1102 | ТИТАРЧУК | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 2а | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1103 | ТИХОНОВ | САДОВАЯ | 18 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1104 | ТИХОНОВА | ЛЕСНАЯ | 63 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1105 | ТИХОНОВА | ОЗЕРНАЯ | 78 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1106 | ТКАЧЕНКО | ОЗЕРНАЯ | 76 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1107 | ТОЛПЕГИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 18 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1108 | ТОЛСТОУХОВ | ЛЕНИНА | 78а | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1109 | ТОМИЛИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1110 | ТОПОРКОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 27 б | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1111 | ТРАВИН | НЕФТЯНИКОВ | 23 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1112 | ТРАПЕЗНИКОВ | СПОРТИВНАЯ | 28 | 2 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1113 | ТРИФОНОВ | КИЕВСКАЯ | 14 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1114 | ТРИФОНОВ | УРАЛЬСКАЯ | 14а | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1115 | ТРИФОНОВА | МОСКОВСКАЯ | 30 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1116 | ТРОФИМЕЦ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1117 | ТРОФИМОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 8 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1118 | ТРУХОВ | ГАГАРИНА | 4 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1119 | ТРУХОВА | КИНЕЛЬСКАЯ | 7 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1120 | ТРЯСКИН | НЕФТЯНИКОВ | 23 | 2 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1121 | ТУКАЕВ | КИЕВСКАЯ | 13 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1122 | ТУЛОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 42 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1123 | ТУРЛЫГИН | КИНЕЛЬСКАЯ | 5 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1124 | ТУРОК | ЧАПАЕВСКАЯ | 21 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1125 | ТЫНЧЕРОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1126 | ТЮЛЯНДИНА | МОСКОВСКАЯ | 1а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1127 | ТЮМЕНЕВА | МОСКОВСКАЯ | 12 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1128 | ТЮМКИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1129 | ТЮТЕРЕВА | НЕФТЯНИКОВ | 9 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1130 | УГЛИН | СПОРТИВНАЯ | 8 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1131 | УКСУСОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 1а | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1132 | УСАТОВА | СЕННАЯ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1133 | УСМАНОВ | ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ | 45 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1134 | УСОЛЬЦЕВА | ГАЙДАРА | 18 | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1135 | УСЫНИНА | НЕКРАСОВА | 23 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1136 | УТКИН | ПОЛЕВАЯ | 16. | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1137 | УФИМЦЕВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 9 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1138 | УШАКОВА | ДАЧНАЯ | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1139 | ФАКЕЕВА | КИЕВСКАЯ | 28 | 0 | 2 | 1 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1140 | ФАРАФОНОВ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 44 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1141 | ФАТЕЕВА | КИЕВСКАЯ | 56 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1142 | ФЕДОРОВ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1143 | ФЕДОРОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1144 | ФЕДОРОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 18 | 1 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1145 | ФЕДОРОВА | ГАГАРИНА | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1146 | ФЕДОРОВА | ПОЧТОВАЯ | 32 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1147 | ФЕДОСЕЕВ | СОЛНЕЧНАЯ | 12 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1148 | ФЕДУЛОВА | СЕННАЯ | 39 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1149 | ФЕДЯГИН | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 42 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1150 | ФЕЙГИН | ПОЧТОВАЯ | 26 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1151 | ФЕОКТИСТОВ | МОСКОВСКАЯ | 23 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1152 | ФИЛАТОВА | КИЕВСКАЯ | 64 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1153 | ФИЛАТОВА | СЕННАЯ | 38 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1154 | ФИЛИПОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1155 | ФИЛИППОВА | СПОРТИВНАЯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1156 | ФИРСОВ | КИЕВСКАЯ | 7 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1157 | ФОКИНА | ДАЧНАЯ | 15а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1158 | ФОМИН | ПОЛЕВАЯ | 10 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1159 | ФОМИНА | ОЗЕРНАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1160 | ФОМЧЕНКО | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 26 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1161 | ФОРАФОНОВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 8 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1162 | ФОТ | КООПЕРАТИВНАЯ | 19 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1163 | ФРАЛОВСКИЙ | МИЧУРИНА | 17 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1164 | ФРОЛОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 27 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1165 | ФРОЛОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1166 | ФРОЛОВА | ГАГАРИНА | 2 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1167 | ФУФАЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1168 | ХАБИБУЛИНА | ОЗЕРНАЯ | 35 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1169 | ХАЙНОВСКАЯ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 20 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1170 | ХАРИТОНОВ | МИЧУРИНА | 22 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1171 | ХАРИТОНЧИК | ДАЧНАЯ | 45 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1172 | ХВОСТОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1173 | ХИВИНЦЕВ | ДАЧНАЯ | 39 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1174 | ХМЕЛЬ | КИЕВСКАЯ | 39 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1175 | ХМЕЛЬ | САМАРСКАЯ | 51 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1176 | ХОДИНА | ЧКАЛОВА | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1177 | ХОРЕВА | 1Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 11 | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1178 | ХОРЕВА | ОЗЕРНАЯ | 74 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1179 | ХОРЬЯКОВ | КИЕВСКАЯ | 9 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1180 | ХОТЕЕВ | ВИНОГРАДНАЯ | 6 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1181 | ХРАМКОВА | ГАЙДАРА | 24 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1182 | ХРАМКОВА | САДОВАЯ | 19а | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1183 | ХРАМОВ | НЕФТЯНИКОВ | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1184 | ХРИСТОФОРОВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 15 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1185 | ХРИТОНОВ | САМАРСКАЯ | 57 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1186 | ХРОМАКОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 25а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1187 | ХРОМОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 10 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1188 | ХУСАИНОВА | ЛЕНИНА | 83 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1189 | ХУСНУЛИНА | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 18 | 2 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1190 | ЦАПУ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 32 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1191 | ЦЕЙТЛИН | ЛЕНИНА | 106 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1192 | ЦОЛОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 48 | 0 | 7 | 7 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1193 | ЧАРКИНА | МОСКОВСКАЯ | 37 | 0 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1194 | ЧЕКИН | МОСКОВСКАЯ | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1195 | ЧЕЛУХИН | СОЛНЕЧНАЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1196 | ЧЕПЕЛЕВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1197 | ЧЕРЕПАНОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 37 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1198 | ЧЕРЕПАНОВЫ | УРАЛЬСКАЯ | 18 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1199 | ЧЕРКАСОВ | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ | 15 | 4 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1200 | ЧЕРКАСОВ | НЕФТЯНИКОВ | 53 | 3 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1201 | ЧЕРНОВА | МОСКОВСКАЯ | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1202 | ЧЕРНЫХ | ОЗЕРНАЯ | 25 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1203 | ЧЕРНЫХ | САМАРСКАЯ | 47 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1204 | ЧЕРНЫХ | ТИМИРЯЗЕВА | 10 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1205 | ЧЕРТЫКОВЦЕВ | ЛЕСНАЯ | 43 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1206 | ЧЕСТНЫХ | КИЕВСКАЯ | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1207 | ЧЕТВЕРОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 13 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1208 | ЧИЖ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 30 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1209 | ЧИМЧЕНКО | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 9 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1210 | ЧИЧКОВ | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2а... | 1 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1211 | ЧИЧКОВ | ПОЧТОВАЯ | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1212 | ЧУГУНОВА | ЛЕСНАЯ | 24 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1213 | ЧУЙКИНА | САМАРСКАЯ | 20 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1214 | ЧУМАКОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 23 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1215 | ЧУРИН | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 6 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1216 | ЧУРКИНА | ШКОЛЬНАЯ | 54 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1217 | ШАКУРОВ | НЕФТЯНИКОВ | 2 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1218 | ШАЛУПЕНКО | ОЗЕРНАЯ | 37 | 0 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1219 | ШАЛУПЕНКО | ТИМИРЯЗЕВА | 23 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1220 | ШАНТЕНКОВА | ЧАПАЕВСКАЯ | 16 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1221 | ШАРОВА | 6Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 20 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1222 | ШАРОВА | ПОЧТОВАЯ | 22 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1223 | ШАФРАНОВА | ТИМИРЯЗЕВА | 40 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1224 | ШВАЛЕВА | ТИМИРЯЗЕВА | 13а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1225 | ШЕВАЛЬЕ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 35 | 1 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1226 | ШЕКУНОВА | УРАЛЬСКАЯ | 10 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1227 | ШЕМОНАЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 1 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1228 | ШЕПТУХИН | САМАРСКАЯ | 43 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1229 | ШЕРСТНЯКОВА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 22 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1230 | ШЕСТАКОВ | НЕКРАСОВА | 21а | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1231 | ШИЛЬЦИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 46 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1232 | ШИРКУНОВ | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 16 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1233 | ШИРМАНОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 35 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1234 | ШИРШОВ | ТИМИРЯЗЕВА | 6 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1235 | ШИШКОВ | КИЕВСКАЯ | 62 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1236 | ШИШОВ | МИЧУРИНА | 25 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1237 | ШИШОВ | ЦЕЛИННАЯ | 52 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1238 | ШКВАРЕВА | НЕФТЯНИКОВ | 44 | 3 | 1 |  | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1239 | ШЛЯМОВ | ОЗЕРНАЯ | 82 | 0 | 7 | 2 | 1610 | 67,1 | 0,588 |
| 1240 | ШМАКОВА | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 23 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1241 | ШМАКОВА | ЛЕСНАЯ | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1242 | ШМЕНДЕЛЬ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 19 | 1 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1243 | ШМИДКЕ | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 30 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1244 | ШМИК | МИЧУРИНА | 6 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1245 | ШМУНК | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 12а | 1 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1246 | ШНАЙДЕР | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 14 | 1 | 4 | 3 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1247 | ШНАЙДЕР | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 5 | 3 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1248 | ШНАЙДЕР | ЧАПАЕВСКАЯ | 46 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1249 | ШПАКОВА | ДАЧНАЯ | 9а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1250 | ШПИЛЬЧАК | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 20 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1251 | ШТЕЙНЕРТ | МОСКОВСКАЯ | 16 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1252 | ШУБИН | ЛЕСНАЯ | 19 | 0 | 8 | 8 | 1840 | 76,7 | 0,672 |
| 1253 | ШУВАТОВ | СЕННАЯ | 30 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1254 | ШУМНИК | КООПЕРАТИВНАЯ | 7 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1255 | ШУМСКИЙ | КИЕВСКАЯ | 15 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1256 | ШУРХАИ | 2Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 13 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1257 | ШУЯНОВ | ДАЧНАЯ | 21 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1258 | ЩАНЬКИН | ШКОЛЬНАЯ | 41а | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1259 | ЩЕГОЛЕВА | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 11 | 2 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1260 | ЩЕЛОКОВА | НЕФТЯНИКОВ | 25 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1261 | ЩЕНЕВА | ГАГАРИНА | 31 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1262 | ЩЕНЕВА | ОЗЕРНАЯ | 31 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1263 | ЩЕРБАКОВ | ЧАПАЕВСКАЯ | 45 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1264 | ЩЕРБАКОВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 17 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1265 | ЩЕРБАКОВА | СТРОИТЕЛЕЙ | 15 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1266 | ЩЕРБИНИНА | СЕННАЯ | 28 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1267 | ЩМЕНДЕЛЬ | НЕКРАСОВА | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1268 | ЩУКИН | КИЕВСКАЯ | 72 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1269 | ЩУКИН | ЧКАЛОВА | 12 | 0 | 5 | 4 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1270 | ЩУРЕНКОВА | ДАЧНАЯ | 9 | 0 | 3 | 2 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1271 | ЩУРОВ | НЕКРАСОВА | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1272 | ЩУРОВ | ПРИВЕТСКИЙ МАССИВ | 1 | 0 |  |  | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 1273 | ЩУРОВ | СОЛНЕЧНАЯ | 15 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1274 | ЩУРОВА | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 17 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1275 | ЩЮРОВ | СПОРТИВНАЯ | 10 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1276 | ЭЛЕКТРИНЦЕВА | САМАРСКАЯ | 44 | 2 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1277 | ЭРМАН | ЛЕСНАЯ | 23 | 0 | 5 | 5 | 1150 | 47,9 | 0,420 |
| 1278 | ЮДАКОВ | 4Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 10 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1279 | ЮДАКОВ | 5Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 4 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1280 | ЮКАШ | МОСКОВСКАЯ | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1281 | ЮМАНОВА | ОЗЕРНАЯ | 5а | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1282 | ЮРИНА | САДОВАЯ | 32 | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1283 | ЮРТАЕВ | ОЗЕРНАЯ | 9б | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1284 | ЮРТАЕВА | КИЕВСКАЯ | 26 | 0 | 1 | 2 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1285 | ЯБЛОЧКИНА | 3Й СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД | 19 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1286 | ЯГОДА | САДОВАЯ | 10 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1287 | ЯКИМЧИК | УРАЛЬСКАЯ | 23 | 2 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1288 | ЯКОВЛЕВ | ГАГАРИНА | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1289 | ЯКУБА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 13 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1290 | ЯКУБОВСКИЙ | ГАЙДАРА | 12 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1291 | ЯКУНИН | ЛЕНИНА | 82а | 1 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1292 | ЯКУШЕВА | ЖИГУЛЕВСКАЯ | 14 | 0 | 6 | 6 | 1380 | 57,5 | 0,504 |
| 1293 | ЯЛМУРЗИНА | ЧАПАЕВСКАЯ | 13 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1294 | ЯНДУДИН | ЧАПАЕВСКАЯ | 7 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
| 1295 | ЯНЗИН | ТИМИРЯЗЕВА | 29 | 0 | 1 | 1 | 230 | 9,6 | 0,084 |
| 1296 | ЯНЗИНА | САДОВАЯ | 26 | 0 | 4 | 4 | 920 | 38,3 | 0,336 |
| 1297 | ЯРМОШКИНА | ТИМИРЯЗЕВА | 8а | 0 | 3 | 3 | 690 | 28,8 | 0,252 |
| 1298 | ЯСТРЕБОВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 12 | 0 | 2 | 2 | 460 | 19,2 | 0,168 |
|  | 230 л 1 ж |  |  | 542 | 2994 | 2921 | 688620,0 | 28692 | 251,35 |
|  | 2 994 | 2 921 |  |  |  |  | л/сут | л/ч | тыс.м3 |

Информация о потреблении холодной воды  в многоквартирных домах городского округа Отрадный, не оснащенных общедомовыми приборами учета, рассчитанных по нормативным документам, приведена в таблице 9.

Таблица 9

………………………………………………………………………………………….

*в виду громоздкости полностью таблица приведена в приложении 4.

Структура потребления холодной воды в жилых домах представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура потребления холодной воды в жилых домах

| № | Потребители | Кол-во | Расход, м3/год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, оборудован ОПУ | 91 | 930,5 | 14,6 |
| 2 | Многоквартирные дома, не оборудован ОПУ | 498 | 5196,7 | 81,5 |
| 3 | Дома индивидуальной застройки | 1298 | 251,4 | 3,9 |
|  | Всего |  | 6378,6 | 100,0 |

Расчёт категории жилых зданий, оборудованных ОПУ (91 здание), показал годовой расход потребления воды составляет 1158,8 м3/год. Реальный годовой расход, зафиксированный общедомовыми приборами учёта, составил 930,5 м3/год. Разность составляет 1158,8 - 930,5 = 228,3 м3/год, что составляет уменьшение расхода на 19,7%. Расчёт показывает, что дальнейшее оснащение многоквартирных домов ОПУ приведёт к существенной экономии водных ресурсов и чёткой дифференциации в оплате.

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Основным потребителем холодной воды в г.о.  Отрадный является население (77,2%). Часть воды отпускается промышленным предприятиям, эта группа составляет 10,4% от общего объема водопотребления. Доля организаций бюджетной сферы (федеральный, областной, городской и местный бюджет) составляет 1,9%, других юридических лиц – 5,4%. Прочие нужды (включая собственные нужды водоснабжающих организаций) составляют 5,1% от общего водопотребления.

Структурный баланс, тыс. м3, представлен в таблице 11.

Таблица 11

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

| Группы абонентов | 2013 год | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 5891,2 | 77,2 |  |
| Бюджетные организации | 148,0 | 1,9 |  |
| ОАО, ЗАО и промпредприятия | 796,2 | 10,4 |  |
| ООО, ИП и др. | 411,8 | 5,4 |  |
| Прочие нужды | 387,6 | 5,1 |  |
| Всего по г.о. Отрадный | 7634,8 | 100 |  |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды представлены в таблице 12.

Таблица 12

Информация ООО "КСК г. Отрадного" о потреблении холодной воды  в многоквартирных домах городского округа Отрадный, оснащенных общедомовыми приборами учета за 2012 - 2013 гг.

| № п/п | Адрес | Кол-во квартир | Кол-во единиц (жителей) | Объем потребления холодной воды по ОПУ за 2012 год, тыс. м3 | Объем потребления холодной воды по ОПУ за 2013 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская, 83 | 8 | 13 | 0,724 | 0,718 |
| 2 | Ул. Ленина, 3а | 60 | 146 | 12,187 | 14,460 |
| 3 | Ул. Новокуйбышевская, 27 | 60 | 124 | 5,409 | 8,760 |
| 4 | Ул. Новокуйбышевская, 39а | 60 | 112 | 8,183 | 8,853 |
| 5 | Ул. Нефтяников, 66 | 70 | 150 | 5,114 | 4,697 |
| 6 | Ул. Нефтяников, 68 | 60 | 122 | 9,026 | 9,318 |
| 7 | Ул. Нефтяников, 70 | 60 | 163 | 5,838 | 6,467 |
| 8 | Ул. З.Космодемьянская, 15 | 15 | 64 | 3,682 | 4,184 |
| 9 | Ул. З.Космодемьянская, 15 а | 20 | 39 | 2,209 | 2,036 |
| 10 | Ул. З.Космодемьянская, 17 | 6 | 17 | 0,995 | 1,188 |
| 11 | Ул. З.Космодемьянская, 17 б | 20 | 14 | 2,803 | 3,076 |
| 12 | Ул. Победы, 4 | 70 | 146 | 13,753 | 11,721 |
| 13 | Ул. Победы, 14 | 8 | 25 | 1,045 | 0,899 |
| 14 | Ул. Советская, 72 | 64 | 118 | 7,394 | 5,687 |
| 15 | Ул. Советская, 74 | 80 | 142 | 10,146 | 8,824 |
| 16 | Ул. Советская, 78 | 80 | 150 | 13,731 | 11,535 |
| 17 | Ул. Советская, 80 | 80 | 126 | 10,032 | 11,866 |
| 18 | Ул. Советская, 84 | 80 | 139 | 4,095 | 8,910 |
| 19 | Ул. Советская, 89-2 | 70 | 151 | 14,615 | 9,578 |
| 20 | Ул. Советская, 89-1 | 70 | 146 | 9,312 | 7,202 |
| 21 | Ул. Победы, 5-2 | 64 | 103 | 3,840 | 5,506 |
| 22 | Ул. Первомайская, 39 | 120 | 209 | 11,644 | 12,418 |
| 23 | Ул. Сабирзянова, 4 | 80 | 146 | 8,152 | 11,810 |
| 24 | Ул. Сабирзянова, 6 | 80 | 149 | 14,260 | 14,402 |
| 25 | Ул. Сабирзянова, 8 | 80 | 143 | 9,860 | 11,741 |
| 26 | Ул. Сабирзянова, 12 | 70 | 143 | 11,420 | 11,775 |
| 27 | Ул. Сабирзянова, 14 | 70 | 150 | 8,803 | 10,372 |
| 28 | Ул. Сабирзянова, 16 | 100 | 191 | 16,756 | 17,103 |
| 29 | Ул. Гайдара, 36 | 27 | 43 | 4,125 | 4,251 |
| 30 | Ул. Гайдара, 34 | 27 | 43 | 3,876 | 3,746 |
| 31 | Ул. Ленина, 66 | 15 | 51 | 1,631 | 1,765 |
| 32 | Ул. Отрадная, 15а | 68 | 118 | 9,487 | 9,018 |
| 33 | Ул. Отрадная, 17 | 70 | 130 | 11,292 | 10,530 |
| 34 | Ул. Отрадная, 17б | 60 | 0 | 8,352 | 8,801 |
| 35 | Ул. Отрадная, 19а | 70 | 137 | 11,396 | 12,844 |
| 36 | Ул. Отрадная, 21 | 68 | 125 | 5,493 | 3,698 |
| 37 | Ул. Пионерская, 27 | 50 | 136 | 9,208 | 11,387 |
| 38 | Ул. Пионерская, 29 | 69 | 144 | 6,354 | 8,512 |
| 39 | Ул. Пионерская, 31б | 70 | 151 | 14,301 | 14,896 |
| 40 | Ул. Пионерская, 33а | 60 | 171 | 6,894 | 9,774 |
| 41 | Ул. Первомайская, 32а | 60 | 121 | 5,991 | 9,225 |
| 42 | Ул. Первомайская, 36 | 60 | 155 | 11,636 | 10,447 |
| 43 | Ул. Первомайская, 36 а | 60 | 141 | 7,243 | 10,004 |
| 44 | Ул. Первомайская, 38а | 65 | 0 | 8,664 | 11,180 |
| 45 | Ул. Первомайская, 40 | 60 | 129 | 10,411 | 10,416 |
| 46 | Ул. Первомайская, 40а | 68 | 157 | 9,515 | 12,946 |
| 47 | Ул. Сабирзянова, 26 | 70 | 92 | 7,417 | 8,249 |
| 48 | Ул. Сабирзянова, 23 | 59 | 133 | 10,204 | 9,174 |
| 49 | Ул. Сабирзянова, 29 | 70 | 150 | 7,667 | 10,596 |
| 50 | Ул. Сабирзянова, 30 | 69 | 142 | 12,977 | 13,596 |
| 51 | Ул. Сабирзянова, 32 | 70 | 154 | 10,643 | 13,575 |
| 52 | Ул. Сабирзянова, 24 | 56 | 120 | 5,889 | 8,286 |
| 53 | Ул. Сабирзянова, 28 | 100 | 216 | 12,829 | 18,958 |
| 54 | Ул. Чернышевского, 15 | 50 | 132 | 5,239 | 5,654 |
| 55 | Ул. Чернышевского, 13 | 70 | 193 | 9,924 | 14,879 |
| 56 | Ул. Орлова, 6 | 59 | 126 | 10,174 | 10,594 |
| 57 | Ул. Орлова, 8 | 70 | 186 | 12,884 | 15,715 |
| 58 | Ул. Орлова, 10 | 88 | 188 | 9,362 | 13,579 |
| 59 | Ул. Орлова, 12 | 50 | 145 | 6,596 | 7,059 |
| 60 | Ул. Орлова, 18 | 50 | 134 | 9,357 | 8,837 |
| 61 | Ул. Орлова, 18а | 60 | 138 | 11,221 | 12,104 |
| 62 | Ул. Орлова, 18б | 50 | 137 | 6,489 | 10,211 |
| 63 | Ул. Орлова, 18в | 67 | 190 | 14,654 | 15,017 |
| 64 | Ул. Орлова, 20 | 59 | 185 | 12,389 | 17,248 |
| 65 | Ул. Орлова, 22 | 50 | 113 | 9,471 | 11,681 |
| 66 | Ул. Орлова, 24 | 50 | 135 | 4,713 | 10,612 |
| 67 | Ул. Орлова, 24а | 50 | 123 | 10,781 | 7,461 |
| 68 | Ул. Орлова, 5 | 79 | 161 | 9,538 | 9,113 |
| 69 | Ул. Пионерская, 32 | 90 | 191 | 16,791 | 16,586 |
| 70 | Ул. Сабирзянова, 3 | 60 | 170 | 14,823 | 13,626 |
| 71 | Ул. Сабирзянова, 7 | 56 | 131 | 10,251 | 9,694 |
| 72 | Ул. Сабирзянова, 9 | 66 | 126 | 5,699 | 7,050 |
| 73 | Ул. Сабирзянова, 11 | 56 | 137 | 7,851 | 12,792 |
| 74 | Ул. Сабирзянова,13 | 60 | 127 | 15,470 | 12,944 |
| 75 | Ул. Советская, 92 | 69 | 160 | 10,733 | 9,432 |
| 76 | Ул. Советская, 92а | 100 | 189 | 10,681 | 11,361 |
| 77 | Ул. Советская, 94 | 100 | 259 | 5,293 | 9,618 |
| 78 | Ул. Советская, 94-3 | 103 | 258 | 12,548 | 17,922 |
| 79 | Ул. Советская, 97-3 | 40 | 103 | 5,601 | 5,871 |
| 80 | Ул. Советская, 98 | 100 | 233 | 20,258 | 19,765 |
| 81 | Ул. Советская, 88 | 77 | 183 | 15,544 | 14,305 |
| 82 | Ул. Советская, 100 | 79 | 186 | 13,662 | 12,294 |
| 83 | Ул. Советская, 104 | 90 | 195 | 13,830 | 10,152 |
| 84 | Ул. Первомайская, 55 | 79 | 196 | 13,329 | 15,861 |
| 85 | Ул. Первомайская, 55а | 78 | 157 | 10,810 | 13,800 |
| 86 | Ул. Первомайская, 57 | 79 | 168 | 12,867 | 15,823 |
| 87 | Ул. Первомайская, 57а | 79 | 0 | 11,181 | 13,454 |
| 88 | Ул. Первомайская, 61 | 79 | 169 | 14,955 | 15,749 |
| 89 | Ул. Первомайская, 63 | 79 | 181 | 14,867 | 10,676 |
| 90 | Ул. Первомайская, 57б | 45 | 156 | 7,738 | 8,279 |
| 91 | Ул. Первомайская, 61б | 80 | 0 | 1,088 | 2,682 |
|  |  |  | Сумма | 847,183 | 930,483 |

Сведения о расчётном потреблении населением холодной воды представлены в таблице 13.

Таблица 13

Расчётное потребление населением холодной воды

Сведения о расчётном потреблении населением горячей воды представлены в таблице 14.

Таблица 14

В соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2004 №89 «Об утверждении основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №392 «О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2004 №444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и условия оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг Отрадненская Городская Дума постановила важные положения, в том числе:

- Установить уровень платежей граждан за жилье и коммунальные услуги в размере не ниже 90% к затратам по этим видам услуг, кроме вывоза ТБО.

- Установить тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, оказываемые в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду, независимо от форм собственности, не оборудованных приборами учета.

- Утвердить нормативы потребления водоснабжения и водоотведения для населения города Отрадного, проживающего в жилищном фонде, не оборудованном приборами учета.

- Утвердить условия снижения оплаты при снижении качества коммунальных и жилищных услуг по городу Отрадному, таблица 15.

Таблица 15

Динамика утвержденных тарифов за последние 5 лет ООО «КСК г. Отрадного»

по холодному водоснабжению (без НДС)

| Наименование организации: | 2009 г., руб/м3 | 2010 г., руб/м3 | 2011 г., руб/м3 | 2012 г., руб/м3 | 2013 г., руб/м3 | 2014 г., руб/м3 | 2015 г., руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КСК г. Отрадного» население | 8,65 | 10,37 | 11,70 | С 01.01. до 30.06.2012г – 11,70 руб/м3; с 01.07. до 31.08.2012г. -12,40 руб/м3; с 01.09. до очередного регулирования 13,05 руб/м3 | С 01.01 по 30.06.2013г.-13, руб/м3; с 01.07.2013 до очередного периода регулирования 14,79 руб/м3 | С 01.01. по 30.06.2014г. -14,79 руб/м3; с 01.07.до 31.12.2014г – 15,41 руб/м3 | - |
| ООО «КСК г. Отрадного» прочие потребители | 9,14 |  |  |  |  |  | - |

Таблица 16

Нормативы потребления коммунальных услуг на 2013 год

для населения городского округа Отрадный.

| Наименование норматива | Единица измерения | Норма расхода в месяц | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив водоснабжения: 1. Жилые дома квартирного типа, оборудованные горячим водоснабжением; - с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами; - с сидячими ваннами, оборудованные душами; 2. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом с быстродействующими водонагревателями в квартирах с многоточечным разбором горячей воды; 3. Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией, без ванн | м³/чел. м³/чел. м³/чел. м³/чел. | 5,01 4,1 10,34 3,6 | решение Думы городского округа Отрадный от 01.12.2009 № «О внесении изменений в постановление Отрадненской городской Думы от 22.12.2004 № 62 «Об утверждении тарифов и нормативов на жилищно-коммунальные услуги в городе Отрадном на 2005 год», решение Думы городского округа Отрадный от 22.12.2004 г. № 62 «Об утверждении тарифов и нормативов на жилищно-коммунальные услуги в городе Отрадном на 2005 год» |

По Информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области произошли изменения в 2014 году платы граждан за коммунальные услуги.

Правительством в целях социально защиты граждан принято решение на уровне не более 4,2%. Конкретные тарифы будут устанавливаться в каждом регионе отдельно».

Приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» установлены предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения со следующей календарной разбивкой, указанной в таблице 17.

Таблица 17

| Субъекты Российской Федерации | Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2014 по 30.06.2014, в % | Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2014 по 31.12.2014, в % |
| --- | --- | --- |
| Самарская область | 100,0% | 105,6% |

Пунктом 2 вышеуказанных приказов рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на товары и услуги на очередной финансовый год в рамках указанных предельных индексов учитывать макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз).

В соответствии с Прогнозом, утверждённым на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2013, индексация тарифов в среднем по Российской Федерации на отпущенные для населения в 2014-2016 годах газ, электроэнергию, а также тарифов для всех категорий потребителей на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение определена по уровню прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) с применением понижающего коэффициента 0,7. В соответствии с прогнозируемой инфляцией в 2014 году размер индексации составит 4,2%, в 2015 и 2016 годах планируется индексация указанных тарифов в размере 3,3% и 3,4% соответственно.

Министерством при регулировании тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2014 год по муниципальным образованиям Самарской области были учтены параметры Прогноза.

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городском округе Отрадный разработана Муниципальная адресная программа по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ресурсов, задачами которой являются:

- Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

-  Обеспечение рационального водопотребления.

- Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжение и водоотведения.

- Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители воды должны быть оснащены приборами учета.

На 20.10.2014 г. в г.о. Отрадный оборудовано общедомовыми приборами учета горячей воды 8 жилых домов. По холодной воде оборудованных общедомовыми узлами учета домов 91, что составляет 18,2 % от общего числа жилых домов (499).

Таким образом, приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа Отрадный

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г.о. Отрадный представлен в таблице 18.

Таблица 18

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения г.о. Отрадный

| № | Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс.м³ | 10363,5 | 9108 | 8186,5 | 6984,6 | 6890,3 | 6635,2 |
| 2 | Объем покупной воды, тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.м³ | 10363,5 | 9108 | 8186,5 | 6984,6 | 6890,3 | 6635,2 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям воды, тыс.м³ | 6543,9 | 6244,2 | 5735,5 | 5583,5 | 4624,2 | 4392,0 |
| 5 | Объемы, отпущенные по приборам учета, тыс.м³, в том числе | 2221,9 | 2243,6 | 2497,1 | 2779,1 | 2596,7 | 3003,4 |
| 6 | Объемы отпущенные расчетным путем (по нормативам потребления), тыс.м³ | 4322 | 4000,6 | 3238,4 | 2504,4 | 2027,6 | 1388,6 |
| 7 | Резерв (+)/Дефицит (-), тыс.м³ | +3819,6 | +2863,8 | +2451 | +1701,1 | +2266,1 | +2243,2 |
| 8 | Резерв (+)/Дефицит (-), % | +63,1 | +68,6 | +70,1 | +75,6 | +67,1 | +66,2 |
| 9 | Потери воды в сетях, % | 27,0 | 18,3 | 14,5 | 12,2 | 16,5 | 15,0 |

Как видно из таблицы, в рассматриваемый период с 2009 по 2014 гг. в городском округе присутствует достаточный резерв мощности по производительности источников водоснабжения. При этом данный анализ не затрагивает качество воды в источнике.

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов производительности источников водоснабжения по результатам анализа таблицы 14 на рисунке 5 приведена диаграмма.

Рисунок 5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения городского округа Отрадный.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа Отрадный на срок до 2029 года.

Перспективные балансы водопотребления по городскому округу Отрадный представлены в таблице 19.

Таблица 19

Прогнозные балансы потребления воды г.о. Отрадный на срок до 2029 года

| Год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация, тыс. м3 | 6543,9 | 6244,2 | 5735,5 | 5583,5 | 5038,1 | 4813 | 4812,5 | 4812,0 | 4811,6 | 4811,1 | 4810,6 |
| Хоз. нужды, тыс. м3 | 399,9 | 383,5 | 422,5 | 374,3 | 413,9 | 347,0 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,8 |

Продолжение таблицы 19

| Год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация, тыс. м3 | 4810,1 | 4809,6 | 4809,2 | 4808,7 | 4808,2 | 4807,7 | 4807,2 | 4806,7 | 4806,3 | 4805,8 |
| Хоз. нужды, тыс. м3 | 346,8 | 346,8 | 346,7 | 346,7 | 346,7 | 346,6 | 346,6 | 346,5 | 346,5 | 346,5 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в г.о. Отрадный отсутствует. От индивидуальных модульных котельных горячая вода поставляется только на 8 жилых зданий: ул. Победы 1а; ул. Победы 1б; ул. Советская, 96; ул. Первомайская, 53; ул. Первомайская, 55б; ул. Первомайская, 59а; ул. Нефтяников, 86 и общежитие по ул. Советская, 91. Горячее водоснабжение в многоквартирных домах г.о. Отрадный за исключением вышеназванных 8 жилых зданий обеспечиваются с использованием индивидуальных газовых колонок.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Таблица 20

Ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

| Год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация, тыс. м3 | 4813 | 4812,5 | 4812,0 | 4811,6 | 4811,1 | 4810,6 | 4810,1 | 4809,6 | 4809,2 | 4808,7 |
| Хоз. нужды, тыс. м3 | 347,0 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,7 | 346,7 |

Продолжение таблицы 20

| Год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация, тыс. м3 | 4813 | 4812,5 | 4812,0 | 4811,6 | 4811,1 | 4810,6 | 4810,1 | 4809,6 | 4809,2 | 4808,7 |
| Хоз. нужды, тыс. м3 | 347,0 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,7 | 346,7 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения и промышленных объектов

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения генерального плана г.о. Отрадный о росте численности населения и величине застройки города. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице 21.

Таблица 21

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов г.о. Отрадный

| № | Потребители | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, оборуд. ОПУ | 930,5 | 932,3 | 934,1 | 935,9 | 937,7 | 939,5 | 941,3 | 943,1 |
| 2 | Многоквартирные дома, не оборуд. ОПУ | 5197 | 5193 | 5190 | 5186 | 5182 | 5179 | 5175 | 5172 |
| 3 | Дома индивидуальной застройки | 251,4 | 252,6 | 253,8 | 255 | 256,2 | 257,4 | 258,6 | 259,8 |
| 4 | Бюджетные организации | 148 | 148,3 | 148,6 | 148,9 | 149,2 | 149,5 | 149,8 | 150,1 |
| 5 | ОАО, ЗАО и промпредприятия | 796,2 | 798,4 | 800,6 | 802,8 | 805 | 807,2 | 809,4 | 811,6 |
| 6 | ООО, ИП и др. | 411,8 | 414,6 | 417,4 | 420,2 | 423 | 425,8 | 428,6 | 431,4 |
| 7 | Прочие нужды | 387,6 | 388,5 | 389,4 | 390,3 | 391,2 | 392,1 | 393,0 | 393,9 |
|  | Всего | 8122 | 8128 | 8133 | 8139 | 8145 | 8150 | 8156 | 8161 |

Продолжение таблицы 21.

| № | Потребители | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, оборуд. ОПУ | 944,9 | 946,7 | 948,5 | 950,3 | 952,1 | 953,9 | 955,7 | 957,5 | 959,3 |
| 2 | Многоквартирные дома, не оборуд. ОПУ | 5168 | 5164 | 5161 | 5157 | 5154 | 5150 | 5146 | 5143 | 5139 |
| 3 | Дома индивидуальной застройки | 261 | 262,2 | 263,4 | 264,6 | 265,8 | 267 | 268,2 | 269,4 | 270,6 |
| 4 | Бюджетные организации | 150,4 | 150,7 | 151 | 151,3 | 151,6 | 151,9 | 152,2 | 152,5 | 152,8 |
| 5 | ОАО, ЗАО и промпредприятия | 813,8 | 816 | 818,2 | 820,4 | 822,6 | 824,8 | 827 | 829,2 | 831,4 |
| 6 | ООО, ИП и др. | 434,2 | 437 | 439,8 | 442,6 | 445,4 | 448,2 | 451 | 453,8 | 456,6 |
| 7 | Прочие нужды | 394,8 | 395,7 | 396,6 | 397,5 | 398,4 | 399,3 | 400,2 | 401,1 | 402,0 |
|  | Всего | 8167 | 8173 | 8178 | 8184 | 8189 | 8195 | 8201 | 8206 | 8212 |

Графическое отображения распределения воды по категориям абонентов за разные годы показано на рисунках 6, 7.

Рис. 6. Расход воды по категориям абонентов за 2013 год

Рис. 7. Прогноз расхода воды по категориям абонентов на 2029 год

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путем, внедрение мероприятий по энергосбережению позволяет снизить потери от поданной в сеть воды.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» должна быть разработана инвестиционная программа ООО «КСК г. Отрадного» по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Программа разрабатывается с целью обеспечения потребностей реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия. Выполнение программы позволит сократить эксплуатационные затраты и потери питьевой воды при оказании услуг водоснабжения городского округа.

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды в г.о. Отрадный, тыс. м3 в год, представлены в таблице 22.

Таблица 22

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. м3 | 2429,9 | 1399,7 | 972,3 | 737,4 | 997,3 | 945,6 | 893,9 | 842,2 | 790,6 | 738,9 |
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| тыс. м3 | 635,5 | 583,8 | 532,2 | 480,5 | 428,8 | 377,1 | 325,4 | 273,7 | 222,1 | 170,4 |

Динамика изменения потерь воды представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Динамика изменения потерь воды за период 2009 – 2029 гг.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 23.

Продолжение таблицы 23.

Динамика подъёма и расхода воды показана на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика подъёма и расхода воды показана в период 2009 – 2029 гг.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В городском округе Отрадный услуги водоснабжения оказывает ООО «КСК г. Отрадного» и наделена статусом гарантирующей организации.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

- сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения г.о. Отрадный:

1. Водоснабжение мкр. «Ж».

2. Водоснабжение жилой застройки в районе ул. Рабочей.

3. Водоснабжение жилой застройки по ул. Осиновское шоссе.

4. Строительство водопровода в безводных районах городского округа Отрадный.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перспективы развития системы водоснабжения городского округа Отрадный

1. Водоснабжение мкр. «Ж». В 2013 году разработан проект водоснабжения. Застройка микрорайона начата в 1994 году. Всего  в мкр. «Ж» расположено около 150 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, около 60 домов построены и эксплуатируются.

2. Водоснабжение жилой застройки в районе ул.Рабочей. Всего на данной территории предусмотрено размещение 63 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В 2013 году предоставлено 32 земельных участка для строительства индивидуальных домов многодетным семьям, в 2014 году планируется предоставление еще 31 участка.

3. Водоснабжение жилой застройки по ул.Осиновское шоссе. Всего сформировано 40 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, которые будут распределены в 2014 году.

4. Строительство водопровода в безводных районах городского округа Отрадный. В 2013 году разработан проект водоснабжения существующей индивидуальной жилой застройки, в том числе с целью обеспечения требований пожарной безопасности, с перспективой обеспечения централизованным городским водоснабжением улиц частного сектора: ул. Рабочей, Маяковского, Луговой, Речной, Набережной, Кооперативной, Колхозной, Энтузиастов, Молодежной и др.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В настоящее время на стадии разработки находится проектно-сметная документация на реконструкцию магистрального водовода Ду-400мм от НФС до городского округа Отрадный, а также на реконструкцию водовода Ду-300мм по ул. Ленина (от ул. Гайдара до ул. Гагарина) с увеличением диаметра до 400мм.

В период летней засухи, малого выпадения осадков происходит высыхание воды в колодцах индивидуальной застройки северо-западной части города. В связи с этим, требуется строительство водоводов для обеспечения водой населения этой части города.

1. Магистральные водоводы Ду-200мм:

- ул. Дачная

- ул. Рабочая

- ул. Маяковского

- ул. Приветская

- ул. Кооперативная

- ул. Колхозная

- ул. Осиновская

- с ул. Осиновское шоссе до станции 3-го подъема

2. Уличные водоводы Ду100мм:

- п. Васильевка: ул. Набережная, ул. Речная, ул. Луговая, ул. Чкалова,   ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Лиманная;

- п. Привет: ул. Степная, ул. Южная, ул. Пушкина, ул. Красноармейская;

- п. Алексеевка: ул. Океан, ул. Энтузиастов, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Алексеевская;

- п. Осиновка: ул. Осиновская, пер. Осиновский.

Для обеспечения нормативных значений давления воды необходимо предусмотреть строительство промежуточных подкачивающих насосных станций.

Реконструкция насосно-фильтровальной станции

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения г.о. Отрадный необходимо провести модернизацию станции водоподготовки, позволяющую довести качество питьевой воды по всем показателям до санитарно-гигиенических норм.

Реконструкция насосно-фильтровальной станции включает в себя не только техническое обновление, но и перемены в технологии очистки питьевой воды.

В проекте будут заложены работы по переоборудованию помещения хлораторной и склада хлора (пристроя) для размещения установок обеззараживания воды типа МБЭ на основании мембранных биполярных электролизеров для получения жидкого гипохлорита на месте.

Принцип действия станций типа МБЭ (мембранных биполярныхэлектролизеров) основан на разложении методом электролиза обыкновенной поваренной соли с получением «хлорной воды» (дезинфектанта) и NaOH.

Преимущества использования установок обеззараживания воды типа МБЭ  для получения «хлорной воды»:

•	исключаются  перевозки и хранение жидкого хлора

•	сведена до минимума вероятность групповой интоксикации персонала станции, так как отсутствует возможность залпового выброса хлора

•	не требуется организация системы локализации хлорной водяной завесой и ограждение станции глухим двухметровым забором

•	не требуется создание системы аварийного оповещения

•	не требуется организация газоспасательных формирований

•	установки типа МБЭ непрерывного действия не требуют технического обслуживания

В проект заложен  монтаж комплекса сооружений для очистки промывных вод (оборотное водоснабжение), согласно ст.60 Водного кодекса РФ, который запрещает осуществлять сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, в водные объекты.	Предусматривается строительство станции УФО на чистой воде, которая предназначена для обеззараживания бактерицидным УФ-облучением питьевой воды. Также необходима реконструкция водоводов Ду500мм «большого кольца».

Разработка проекта предусматривает проведение технической экспертизы строений и сооружений на запас прочности и пригодности к дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов сооружений и зданий насосно-фильтровальной станции.

В ремонтно-строительной части отражены такие работы, как наружная отделка сайтингом с утеплением стен фасада здания НФС; замена существующей кровли на металлическую 2-х скатную; укрепление ригелей под фильтрами цеха 25 и 50 тыс.м3 и под камерами-реакции. В том числе предусматривается ремонт смесителей с заменой переливной трубы (воронки) и дозатора коагулянта; восстановление работоспособности камер-реакции, производительностью 50 тыс. м3/сут.; ремонт фильтров с отделкой плиткой; ремонт отстойников: восстановление перегородок и струенаправляющих стенок (железобетонных перегородок между отсеками отстойника), восстановление системы дренажа осадка из отсека; ремонтно-восстановительные работы резервуаров чистой воды (3ед.); ремонт растворных и расходных баков или их замена на полимерные в количестве 12шт.

Предусматривается строительство нового отдельно стоящего распределительного устройства 6 кВ (КРУН) наружного исполнения вблизи станции II-ого подъема; а также реконструкция трансформаторной подстанции 0,4 кВ в насосной станции II-ого подъема.

Предусмотрен переход на насосные агрегаты типа GRUNDFOS, напором 95-100 м, производительностью 450-500 м3/час, с электродвигателем мощностью 200 кВт 380 В 1450 мин-1 (3 шт. – в работе, 3 шт. – в резерве).

После проведения реконструкции насосно-фильтровальной станции необходим мониторинг качества питьевой воды для дальнейшей разработки проекта по доведению ПДК загрязняющих веществ до нормативных.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В системе водоснабжения отсутствуют автоматические системы управления и контроля. Возможность оперативного реагирования при сбое в работе городского округа отсутствует.

После проведения реконструкции и капитальных ремонтов в системе водоснабжения города необходимо запланировать внедрение системы диспетчеризации как скважин, так и станций второго подъема с программированием режимов работы и систем защит.

Система обеспечит сбор информации о работе водозабора и станций подкачки, охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

- на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

- на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

## Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Новое строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения, связанных со сбросом (утилизацией) промывных вод, на период

до 2029 г. не планируется.

## Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Химические реагенты, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, в системе водоподготовки не используются.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 24.

Таблица 24.

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяжённость водоводов, м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод в направлении с.п. Черновка (от НФС до городской свалки) - магистральный | 1960 | 400 | 4547 | 69000 |
| 2 | Водовод в направлении СУТТ (от НФС до ул. Строителей) - магистральный | 1958 | 250 | 3755 | 59000 |
| 3 | Водовод в направлении ДСК (от НФС до ОАО завода «Нефтемаш») - магистральный | 1982 | 300 | 6700 | 113000 |
| 4 | Водовод по ул. Киевская (от ул. Дачной до 1-го Северного проезда) - уличный | 1958 | 100 | 390 | 3000 |
| 5 | Водовод по ул. Советской (от ул. Строителей до ул. Физкультурников) - уличный | 1953 | 150 | 10; 30 | 10000 |
| 6 | Водовод к ж/д по ул. Гайдара 66.68.70 - внутридворовой | 1961 | 100; 50 | 85; 60 | 1000 |
| 7 | Водовод по ул. Отрадная 24 - внутридворовой | 1959 | 100; 80 | 72; 200 | 2000 |
| 8 | Переврезка в водовод Ду 400 мм по ул. Гагарина и ликвидация водовода Ду 150мм - уличный | 1960 | 150; 80 | 35; 70 | 900 |
| 9 | Водовод по ул. Гайдара 29,31,33 -внутриквapтaльный | 1959 | 100; 80; 50 | 40;60; 80 | 1400 |
| ИТОГО | 259300 |

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и ре-конструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам ра-бот, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и ре-конструкцию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 25.

Таблица 25.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Водовод в направлении с.п. Черновка (от НФС до городской свалки) - магистральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32000 | 37000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Водовод в направлении СУТТ (от НФС до ул. Строителей) - магистральный |  | 30000 | 30000 | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водовод в направлении ДСК (от НФС до ОАО завода «Нефтемаш») - магистральный |  |  |  | 1100 | 4100 | 3100 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водовод по ул. Киевская (от ул. Дачной до 1-го Северного проезда) - уличный |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водовод по ул. Советской (от ул. Строителей до ул. Физкультурников) - уличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 4000 |  |  |
| 6 | Водовод к ж/д по ул. Гайдара 66.68.70 - внутридворовой |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водовод по ул. Отрадная 24 - внутридворовой |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Переврезка в водовод Ду 400 мм по ул. Гагарина и ликвидация водовода Ду 150 мм - уличный |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водовод по ул. Гайдара 29,31,33 -внутриквapтaльный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 33000 | 30000 | 30100 | 4100 | 5100 | 3000 | 1500 | 1950 | 32450 | 38400 | 3000 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского округа Отрадный представлены в таблице 26.

Таблица 26

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

городского округа Отрадный

| № | Наименование показателей |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 52,2 | 55,4 | 58,6 | 61,8 | 65,0 | 68,2 |
| 2 | Степень износа водопроводных сетей | % | 70,8 | 69,1 | 67,4 | 65,7 | 64 | 62,3 |
| 3 | Количество аварий на 1 км водопроводной сети | шт. | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
| 4 | Количество водопроводных сетей, требующих замены | км | 100,13 | 99,39 | 98,37 | 94,85 | 91,33 | 87,81 |
| 5 | Величина потерь энергоресурсов | куб. м | 945600 | 893919 | 842238 | 790557 | 738876 | 687195 |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 586272 | 554230 | 522188 | 490145 | 458103 | 426061 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 1213583 | 1147256 | 1080928 | 1014601 | 948273 | 881946 |
| 8 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 550 | 625 | 700 | 775 | 850 | 925 |
| 9 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 3811,5 | 4331,3 | 4851 | 5370,8 | 5890,5 | 6410,3 |

Продолжение таблицы 26.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71,4 | 74,6 | 77,8 | 81,0 | 84,2 | 87,4 | 90,6 | 93,8 | 97,0 | 100,0 |
| 2 | 60,6 | 58,9 | 57,2 | 55,5 | 53,8 | 52,1 | 50,4 | 48,7 | 47 | 45,3 |
| 3 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 4 | 84,29 | 80,77 | 77,25 | 73,73 | 70,21 | 66,69 | 63,17 | 59,65 | 56,13 | 52,61 |
| 5 | 635514 | 583833 | 532152 | 480471 | 428790 | 377109 | 325428 | 273747 | 222066 | 170385 |
| 6 | 394019 | 361976 | 329934 | 297892 | 265850 | 233808 | 201765 | 169723 | 137681 | 105639 |
| 7 | 815619 | 749291 | 682964 | 616636 | 550309 | 483982 | 417654 | 351327 | 285000 | 218672 |
| 8 | 1000 | 1075 | 1150 | 1225 | 1300 | 1375 | 1450 | 1525 | 1600 | 1675 |
| 9 | 6930 | 7449,8 | 7969,5 | 8489,3 | 9009 | 9528,8 | 10048,6 | 10568,4 | 11088,2 | 11608 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского округа Отрадный, осуществляющим полномочия администрации городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа Отрадный.

# Список литературы

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013 №401-ФЗ с изм. и доп. вступает в силу с 10.01.2014).

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Строительные нормы и правила. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.04.02-84*.

- Строительные нормы и правила. «Канализация. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.04.03-85.

- Строительные нормы и правила. «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.01-85*. – М.: Стройиздат, 2003 г. СП 30.13330.2012.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. – М.: ФГУП ЦПП, 2004 г.