**Информация**

**о качестве питьевой воды за 2020 год**

Водоснабжение населения, предприятий городского округа Отрадный, осуществляется из поверхностного источника – реки Большой Кинель.

Питьевая вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По микробиологическим, паразитологическим и органолептическим показателям вода, подаваемая в распределительную сеть города, соответствует санитарным нормам. По обобщенному химическому показателю жёсткость питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам: фактическое значение незначительно превышает допустимые нормы.

По данным производственного контроля лаборатории НФС ВКС за 12 месяцев 2020 года:

- вода с НФС по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК- 94,83%; по количеству проб, несоответствующих санитарным нормам ПДК- 5,17%;

- распределительная сеть, по количеству проб, соответствующих санитарным нормам ПДК- 99,1%; по количеству проб, несоответствующих санитарным нормам ПДК- 0,9%.

Примечание:

Пробы не соответствуют по показателю «жесткость общая».